МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

НА 2011-2015 гг. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО  2020 ГОДА

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

| Паспорт Программы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Перечень основных терминов, используемых в Программе. . . . . . . . . . . 3. Характеристика топливно-энергетического комплекса. . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Теплоснабжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Водоснабжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Электроснабжение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Газоснабжение 3.5. Организации бюджетной сферы 3.6. Жилищный фонд. Жилищно-коммунальное хозяйство. 4.Экономические и социальные предпосылки разработки Программы 5. Основные цели и задачи Программы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Затраты на реализацию Программы и планируемый социально-экономический эффект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Организационно-экономические механизмы реализации Программы. . . 8. Механизм реализации, управление и контроль за ходом реализации Программы . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Основные программные мероприятия. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилищного фонда 9.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры 9.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в бюджетных организациях 10. Юридические и правовые документы, используемые при разработке и реализации Программ Приложения | 3 5 5 5 6 7 7 7 8 9 10 11 18 18 19 19 21 23 24 26 |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА Постановлением исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 14 октября 2010 года № 280

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА  ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ  И ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

НА 2011-2015 ГОДЫ  И НА ПЕРИОД ДО  2020 ГОДА.

## 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | − | муниципальная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2011 – 2015 годы» (далее именуется - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | − | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации от 2 июля 2009 года |
| Муниципальный заказчик | − | Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан |
| Основные разработчики | − | Отдел территориального развития исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан |
| Исполнители основных мероприятий Программы | − | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса, бюджетной сферы |
| Цель Программы | − | Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности в экономике и бюджетной сфере при обеспечении надежного и устойчивого энергообеспечения потребителей, сдерживания роста нагрузки на население |
| Задачи Программы | − | Обеспечение снижения объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов; сокращения расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов; снижения удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа; сокращения потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа |
| Сроки реализации Программы | − | 2011-2015 годы , до 2020 года |
| Перечень основных программных мероприятий | − | Мероприятия по модернизации оборудования, мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, по внедрению энергосберегающих технологий, мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче, оснащение приборами учета тепла и воды учреждений бюджетной сферы. |
| Объёмы и источники финансирования | − | Общий объем финансирования – 142 140 тыс. руб. в том числе: -бюджет муниципального образования – 6 621 тыс. руб. - внебюджетное средства – 135 519 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | − | Повышение доли объемов электрической, тепловой, объемов воды, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, экономия электроэнергии, тепла и воды, доля товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг, уменьшение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, уменьшение потерь теплоэнергоресурсов. В результате реализации Программы предполагается получить экономию к 2020 году: - по электроэнергии – до 3314 кВтчас; - по теплоэнергии – до 62,7 тыс. Гкал. Общий экономический эффект от внедрения мероприятий - до 97 млн. рублей. |

2.Перечень основных терминов, используемых в Программе

Энергосбережение - реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии;

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) (далее - ЭР)

Эффективное использование энергетических ресурсов – достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при соответствующем уровне развития техники и технологий.

Показатель энергетической эффективности – абсолютная или удельная величина потребления или потери энергетических ресурсов для продукции любого  назначения, установленная государственным стандартом

Лимит - установленный учреждению необходимый объем потребления ЭР, при котором осуществляется жизнедеятельность учреждения и соблюдение необходимых санитарно-гигиенических норм

3. Характеристика топливно-энергетического комплекса Агрызского муниципального района

3.1 Теплоснабжение

Теплоснабжение населения и объектов социально-бытового назначения г. Агрыз и районе осуществляется от систем теплоснабжения, в составе которых:

15 котельных,   протяженностью 31,5 км тепловых сетей, 5,17 из которых ветхие.

Суммарная мощность котельных коммунального хозяйства – 30,22 Гкал/час, все на   газообразном топливе, т.е. 100%.

Тарифы для населения за коммунальные услуги не превышают средний стандарт по сравнению с другими районами республики.

Для ЖКК  района  характерны невысокая плотность населения, небольшие объемы.

В населенных пунктах сельской местности существуют два  предприятия, оказывающие комплекс жилищно-коммунальных услуг (ОАО «Терсинские коммунальные сети», ОАО «Красноборские коммунальные сети»).  Имея небольшие объемы работ и выручки, предприятия не могут аккумулировать свои средства и привлечь инвестиции для модернизации и развития ЖКК.

Тем не менее за последние 4 года по г. Агрыз на модернизацию отрасли  направлено  свыше 96 млн. рублей  инвестиционных вложений,  в том числе 79 % (или 76 млн.рублей) на реализацию энергосберегающих мероприятий.

Чтобы избежать высоких потерь тепловой энергии и снизить затраты на содержание тепловых сетей предприятиями ЖКХ внедряется новая технология теплоизоляции на основе пенополиуретана. Теплоснабжение потребителей города переведено  с централизованных котельных на автономные - введено 10 модульных котельных,  произведена замена  насосов на менее энергоемкие,  во всех котельных установлены теплообменники.

Таким образом, с вводом  модульных блочных котельных заменены  ветхие тепловые сети, сократилось расстояние до домов, уменьшились  теплопотери, т.к. перепад тепла при выходе с котельной и при входе в дом составляет всего 2 градуса, при этом получена значительная экономия газа и электроэнергии.

Все это   позволило при росте цен на энергоносители   до 30 % ,  приостановить   рост  стоимости  тепловой   энергии,  снизив при этом  на 2% темп роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Но проблемы еще имеются. Некоторые отопительные котельные оснащены  малоэффективными  котлоагрегатами устаревших моделей, КПД которых составляет не более 70%. В связи с вышеизложенным, теплоснабжающими предприятиями разработаны Программы энергосбережения на период до 2015 года, по которым предусмотрено провести реконструкцию котельных ЦРБ, РСУ, заменить оставшиеся ветхие сети. Тем самым будет достигнуто  повышение эффективности функционирования энергоисточников и тепловых сетей. Путем  оптимизации  водно-химического режима работы котлов с применением комплексонов и установок водоподготовки будет продлен  срок эксплуатации котельных агрегатов, снижен расход топлива и эксплуатационных расходов.

Применяя конструкции «труба в трубе» с предварительно нанесенной изоляцией на основе пенополиуретана, бесканальной прокладки, будет продлен срок службы трубопроводов тепловых сетей и снижены потери.

Внедрение  частотных преобразователей, устройства плавного пуска даст экономия электроэнергии и увеличение срока эксплуатации насосного оборудования.

Программа прилагается (приложение № 1).

1.1 ООО «Агрызтеплоэффект»

1.2 ООО «Комтехэнерго»

1.3 ОАО «Красноборские коммунальные сети»

1.4 ОАО «Терсинские коммунальные сети»

3.2 Водоснабжение Агрызского муниципального района

Обеспечением водой в районе занимаются 3 специализированные предприятия ЖКХ (ООО «Водоканал», на селе - ОАО «Терсинские коммунальные сети» и ОАО «Красноборские коммунальные сети»). Предприятия ЖКХ обслуживают 4 ВНБ, более 20 скважин. Из 230 км водопроводных сетей 114 км на обслуживании специализированных предприятий. Мощность водозаборов района составляет 8,9 тыс. куб. м в сутки, в т.ч. коммунальных 6,7. В сутки отпускается 8,62  тыс. куб. м  воды, в т. ч. населению 6,22 тыс. куб. м.

Износ водопроводных сетей  составляет 46 % (38 км), утечки и неучтенные  расходы в системах водоснабжения  отдельных населенных пунктов достигают до 40 %. Водонапорные башни, скважины не обслуживаются специализированными предприятиями, оборудование изношено, морально устарело. В связи с этим имеется острая необходимость в замене сетей водоснабжения, водонапорных башен. С 2006 года сокращается объем отпущенной воды по городу, снижение составило 362 тыс. куб. м, в т.ч. по населению – 182 тыс. куб. м. При этом себестоимость  возрастает, в этих условиях вопросы рационального использования, сбережения  энергоресурсов особенно актуальны.

Мощность очистных сооружений канализации в районе составляет 10,4 тыс. куб. м в сутки, в т.ч. коммунальных -10,4. Протяженность канализационных сетей -37 км. Ежесуточно в районе очищаются очистными сооружениями канализации 4,1 тыс. куб. м сточных вод в сутки.

Обеспеченность населенных пунктов в очистке сточных вод  биологическими сооружениями канализации ниже необходимой и составляет в среднем по району 83 %. Износ канализационных сетей составляет 17 % (6,5 км ), а износ очистных сооружений  канализации и канализационных насосных станций – до 42 %.

Для снижения затрат на электроэнергию, более рациональному использованию ресурсов,  уменьшения потерь, для достижения экологического эффекта  предприятиями  ООО «Водоканал»  и ООО «Водоканалсервис» будет вложено инвестиций на энергосберегающие мероприятия в сумме около 2 млн. рублей в течение 3 лет, будет достигнут ежегодный экономический эффект в сумме 480 тыс. руб.

3.3 Электроснабжение Агрызского муниципального района.

Электроснабжение в районе осуществляет Агрызский ОПУ Елабужское отделение филиала  ОАО «Татэнергосбыт». Общее годовое потребление электроэнергии по району за 2009 год составило 45240 тыс. кВт, это на 3 % ниже уровня 2008 года, в том числе по жилищно-коммунальному сектору -20261 тыс. кВт,  увеличение на 3,6 %. В ходе реализации программы будут выявлены проблемные дома, по которым потребление электроэнергии на 1 кв. м площади выше, в таких домах в местах общего пользования будут установлена энергосберегающие светильники.

3.4 Газоснабжение Агрызского муниципального района

Газоснабжение осуществляется районной эксплуатационной газовой службой ЭПУ «Елабугагаз» ООО «Газпром ТрансгазКазань». В 2009 году газифицировано 110 квартир, 3 торговых объекта, проложено 1,4  км газопровода.  Общее потребление газа по  населению района в 2009 году составило 20843 тыс. куб. м. Программа газификации продолжится и в последующие годы.

В 2010 году в районе  продолжится реализация постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 2.08.2005 года № 382 «Об утверждении Программы перехода на поквартирные  системы отопления  и установку блочных котельных в городах и районах Республики Татарстан». Планируется перевод домов в н.п. Красный Бор и ряда домов г. Агрыз по ул. Лесопильная на поквартирное  теплоснабжение с установкой 2-х контурных котлов «SELTIK», что позволит решить ряд остропроблемных вопросов. Будет продолжена работа по установки приборов учета газа населением.

3.5 Организации бюджетной сферы Агрызского муниципального района.

На территории района функционирует более 100 бюджетных учреждений, в том числе: учреждения образования - 26 средних общеобразовательных школ, 20 детских садов, ДЮСШ, ДШИ, ДООЦ, подростковый клуб «Ровесник», учреждения здравоохранения -  3 больницы, 41 ФАП, в области культуры – 40 домов культуры, 25 библиотек, 2 музея, киносеть, 23 Совета и  исполнительных комитета. Серьезная работа проведена по обеспечению энергоэффективности бюджетной сферы.  Особенно это коснулось сферы образования,  являющееся самой  крупной группой потребителей тепловой энергии.  В результате оптимизации сети социальных  учреждений через создание   центров, преобразования малокомплектных  школ в филиалы,  сократилось потребление    электроэнергии на 80,3 тыс. кВт или    на 199 тыс.рублей.

Тем не менее, основным инструментом управления энергосбережения на бюджетных объектах остается нормирование, лимитирование и установка приборов учета.   Так на энергосберегающие мероприятия учреждений бюджетной сферы в 2009 году направлено 200 тыс. руб. В результате замены электросчетчиков, установки энергосберегающих ламп, замены насосов получен экономический эффект в сумме 60 тыс. руб.

Наряду с этим,  анализ энергозатрат  в бюджете района указывает на имеющийся резерв дальнейшей экономии. Высоким остается потребление электроэнергии   на кв. метр площади по бюджетным объектам   ряда сельских поселений (особенно по  Кудашевскому, Чекалдинскому, Иж-Бобьинскому, Азевскому ). По Азевскому СП потребление электроэнергии не покрывается суммой доходов, полученных за водоснабжение.  Что касается  уличного освещения, составляющая  которого - 52% общего потребления энергозатрат (2 млн. 478 тыс. руб. в год),  по   причине  отсутствия приборов учета, пятого провода, установка которого является обязанностью органов местного самоуправления.

Здесь следует отметить, что  у руководителей объектов бюджетной сферы, отсутствует экономический стимул  к экономии энергоресурсов. Механизм стимулирования в районе пока не работает. Введение экономического стимула способствовала бы привлечению руководителями  дополнительных внебюджетных источников на проведение энергосберегающих мероприятий,     усилить мониторинговый анализ потребления и контроль над его расходованием.

Отделом образования разработана Программа энергосбережения, которая представлена в Приложении 1.5.

3.6 Жилищный  фонд. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищный фонд Агрызского  муниципального района Республики Татарстан по состоянию на 1.01.2010 года составлял 	758,8 тыс. кв. м, в т.ч. по городу 388,5 тыс. кв. м, по селу 370,3 тыс. кв. м. Степень благоустройства жилищного фонда следующая: водопровод 64 %,канализация 56,9 %, центральное отопление 100 %, газ сетевой (сжиженный) 99,9 %, горячая вода 60,2 %.

Обслуживанием  жилищного фонда и оказанием  жилищно-коммунальных услуг занимаются 4 организации различных  форм собственности.

Проблемы жилищного  фонда района:

Достаточно высокий процент ветхих, потенциально аварийных жилых домов, всего 30,2 тыс. кв. м ветхого и аварийного  жилья, численностью проживающих 1,6 тыс. чел. Муниципальный жилищный фонд на 1.01.2010 года 65,1 тыс. кв. м

Низкие теплозащитные качества наружных ограждений пятиэтажных домов являются основной причиной того, что удельный расход топлива на 1 кв.м  общей площади в нашем районе превышает аналогичный показатель других городов и районов.

В ходе реализации республиканской программы по капитальному ремонту  на  6,0  млн. рублей проведены мероприятия  по утеплению жилых домов,   снижению расходов тепловодоносителя через установку в домах новых   инженерных систем с использованием технологии армированного пенополиуретана.

В целях повышения качества предоставляемых услуг ряд домов по г. Агрыз и н.п. Красный Бор будут переведены индивидуальное обеспечение теплом и горячей водой посредством установки  двух контурных котлов, что позволит снизить начисления коммунальных услуг по населению этих домов.

3.7 Приборы учета и регулирования энергетических  ресурсов  Агрызского района. Степень оснащенности объектов территориального хозяйства приборами учета и регулирования расхода воды, тепловой энергии, газа и электроэнергии.

По состоянию на 1.01.2010 обеспеченность  поквартирными   приборами  учета  холодной  воды   доведена до уровня  - 25 %,  горячей воды -50%, газа -78,5 %, электрической энергии 98,5 %, тепловой энергии – 1,5 %. В ходе реализации программы капитального ремонта жилищного фонда планируется установить 124 счетчика энергоресурсов, что позволит снизить нагрузку на население по оплате коммунальных услуг и будет достигнуто реальное отражение расхода энергоресурсов населением.

По предприятиям бюджетной сферы установлено 11 счетчиков воды, 3 прибора учета тепла. Счетчиками электроэнергии  предприятия укомплектованы на 98 %. По программе запланировано становить 88 приборов учета энергоресурсов, что даст экономию в сумме 2400 тыс. руб.

4.Энергетический баланс  территориального  образования и потенциал энергосбережения. Экономические и  социальные предпосылки разработки Программы

Электроэнергия в район поставляется ОАО «Татэнергосбыт». Общий объем потребления электроэнергии в 2009 году по району составил 45240 тыс. кВт  на сумму 120,5 млн. руб., что  на 3 % ниже уровня 2008 года. Большое снижение идет по промышленным предприятиям, но наряду с этим ИПП по итогам 2009 года – 100 %.  В связи с вводом жилья на 3,6 % выросло потребление жилищно-коммунального сектора. На 5 % больше потреблено электроэнергии бюджетными учреждениями. Высокий удельный вес расхода электроэнергии по уличному освещению, особенно по селу, до 52 % общего потребления. Это сказывается отсутствие пятого провода, электросчетчика, отсутствие автоматики в сетях.

Наряду с этим,  велась реализация  программы энергоресурсосбережения акционерного общества «Татэнерго», с объемом затраченных средств в районе – 13,8 млн.рублей. В этой связи,  электрохозяйства пяти школ приведены в соответствии с требованиями нормативно-технической документации,   профинансировано установление приборов учета по расходу электроэнергии  на объектах бюджетных организаций-103 ед., малоимущим -60,   общедомовых – 240 единиц.   Это также дало возможность сокращения платежей населения за счет экономии, обусловленный исключением излишне предъявляемой платы за не потребленные энергоресурсы.

В районе 6 предприятий вырабатывающих теплоэнергию. В 2009 году ими выработано 72,67 тыс. Гкал, при этом полезный отпуск составил 68,0 тыс. Гкал или 93,6 %  от общего количества выработанной теплоэнергии. Наибольший удельный вес   тепла, отпущенного  предприятиями   города – 87,5 %.

За последние 4 года  городскими предприятиями  наряду с действующими котельными, построены и сданы  в эксплуатацию 10 блочно-модульных  котельных, максимально приближенных к потребителям. В составе объединения  теплоснабжающих  предприятий находится еще 65 котельных, обеспечивающих  теплом объекты соцкультбыта, в том числе 48 –на селе.

В результате проведенной реконструкции старых котельных, замены  устаревших  котлов  на новые, энергосберегающие, более эффективные с высоким КПД, мощность котлов снизилась с 31,67 Гкал/час до 24,52  Гкал/час, то есть значительно  снижена работа котлов «вхолостую», за счет чего сокращены потери тепловой энергии на 2 %.

Протяженность тепловых сетей сокращена  с 21 км  до 11 км, что привело к сокращению потерь в сетях на 8 % и к существенному снижению расхода газа, воды, электроэнергии.

В результате реформирования котельного хозяйства улучшено качество оказываемых услуг, обеспечено бесперебойное отопление  жилых зданий, подача горячей воды потребителям, безаварийная работа котельных.

Положительным результатом проведения  энергосберегающих мероприятий и реформирования отрасли позволило снизить темп роста тарифов на 7 %.

Однако еще остаются нерешенные проблемы: имеются ветхие теплотрассы, требуется полная замена теплотрасс, необходимо провести  реконструкцию котельных центральной районной больницы и РСУ. Все эти мероприятия нашли отражение в программах энергосбережения ООО «Агрызтеплоэффект» и ООО «Комтехэнерго» на период до 2015 года

На территории района водоснабжением занимаются 3 предприятия ЖКХ - ООО Водоканал», ОАО «Терсинские коммунальные сети», ОАО «Красноборские коммунальные сети», на селе 21 исполнительный комитет сельских поселений.

Протяженность водопроводных сетей в районе 230 км, из них 114,33 коммунальные, износ 46 %, вследствие чего утечки и неучтенные расходы воды отдельных населенных пунктов достигают до 40 %. Более 14 %  объектов водоснабжения не отвечают санитарным требованиям.

Всего по району  62 артезианские скважины, из них 44 в рабочем состоянии, 17 – требуют ремонта,  1 – бездействующая (д. Вольный труд)

Ежесуточно в районе реализуется 8,62 тыс. куб. м питьевой воды в сутки, в том числе населению 6,22 . Мощность водозаборов района составляет 11,9 тыс. куб. м в сутки, при этом существует дефицит воды в отдельных населенных пунктах в объеме 1,3 тыс. куб. м в сутки. Для удовлетворения потребности в питьевой воде необходимо 6 новых скважин. Также требуют замены на селе устаревшие водонапорные башни, колонки.

5.Основные цели и задачи  Программы

Программа разрабатывается в целях обеспечения рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности  на предприятиях, в организациях жилищно-коммунального хозяйства, учреждениях бюджетной сферы.

Программой определены приоритетные направления реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также пути максимального использования имеющихся резервов экономии топливно-энергетических ресурсов в районе.

Главными задачами разработки и реализации программ энергосбережения и повышения энергоэффективности являются

- обеспечение снижения объемов потребления всех видов топливно-энергетических  ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

-    сокращение потерь  тепловой и электрической энергии, воды и природного газа;

-   внедрение энергоэффективных технологий, конструкционных и материалов, систем  управления энергопотреблением, обеспечивающих реализацию потенциала энергосбережения;

- запуск механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

6. Затраты на реализацию  Программы и

планируемый социально-экономический  эффект

Затраты на реализацию Программы до 2020 года составят 142 млн. рублей, итоговое значение экономии к последнему году реализации Программы – 97,2 млн. рублей. Финансовые затраты и общий экономический эффект с разбивкой по годам представлен в приложении № 2.8.

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории, муниципального образования;

доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования;

изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов;

доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования;

объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы.

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):

экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;

экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;

экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении.

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе:

удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования;

доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования;

доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования;

доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);

динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);

доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;

динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;

доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование;

число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками;

доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты);

доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении);

удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя).

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования;

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов);

доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования;

доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование;

доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов;

удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий).

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:

изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями;

изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;

динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;

динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;

динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче;

динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды.

6. Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определенные органом местного самоуправления при разработке муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Значения целевых индикаторов энергосбережения за  2007-2020 годы отражены в приложении № 3 , 3.1.

7. Организационно-экономические механизмы

реализации Программы

Выполнение отдельных мероприятий Программы осуществляется посредством заключения в установленном порядке исполнителями программных мероприятий муниципальных  контрактов (договоров, соглашений) с организациями (по необходимости) согласно действующему законодательству.

Муниципальным заказчиком определяется основное содержание направлений Программы, их соответствие программным целям и задачам, создаются условия для реализации программных мероприятий. В ходе реализации Программы муниципальный заказчик обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, исключая дублирование программных мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

## Неотъемлемым элементом механизма реализации Программы является ее мониторинг, осуществляемый с помощью ежегодного анализа результатов реализации программных мероприятий.

8. Механизм реализации, управление и контроль

за ходом реализации Программы

Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и ответственным  исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение  намеченных результатов.

Структура Программы  представлена тремя направлениями развития малого предпринимательства и включает мероприятия по ее реализации, что обеспечивает комплексный подход и координацию работ всех участников Программы.

Главными приоритетами политики по энергосбережению в Агрызском муниципальном районе республики Татарстан на предстоящий период станут:

- установка приборов учета теплоэнергоресурсов;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа;

- обеспечение полной и доступной информации о мероприятиях, направленных на  энергосбережение;

- гласность и отчетность по исполнению данной Программы;

Организационные и методические функции по исполнению  Программы осуществляет исполнительный комитет Агрызского муниципального  района Республики Татарстан.

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель руководителя исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан по имущественным и экономическим вопросам.

9. Основные программные  мероприятия

9.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

а) мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов;

б) ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с муниципальными образованиями Республики Татарстан и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в  районе;

в) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

г) мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов;

д) мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением;

е) мероприятия органов местного самоуправления по осуществлению контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

ж) разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий;

з) проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;

и) содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

а) строительство многоквартирных домов в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности;

б) реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

в) утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов;

г) мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте;

д) размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности;

е) мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах;

ж)  повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства;

з) повышение эффективности использования и сокращение потерь воды;

и) автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование);

к) тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;

л) восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков;

м) установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения;

н) перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии. Приложение 2.5.

## 9.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности систем

коммунальной инфраструктуры

1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

а) проведение энергетического аудита;

б) анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения;

в) анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности;

г) оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;

д) оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

а) разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования;

б) вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности;

в) модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;

г) строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия;

д) внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям;

е) снижение энергопотребления на собственные нужды котельных;

ж) строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий;

з) замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции;

и) использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения;

к) установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения;

л) внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой;

м) мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения;

н) проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп;

о) мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

п) мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

р) мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами. ( Приложение 2.3., 2.6.)

## 9.3. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных организациях

и повышению энергетической эффективности этих организаций

1. Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций:

а) проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;

б) разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

в) содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;

г) создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций:

а) оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

б) строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности;

в) повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

г) перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

д) автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

е) тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

ж) восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

з) проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

и) установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

к) замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений;

л) повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений. Приложение 2.3., 2.4.

Информация, охватывающая все мероприятия и показывающая итоговые значения необходимых финансовых затрат и экономического эффекта от реализации Программы представлена в приложении № 2.2, 2.9.

10. Юридические и правовые  документы,

используемые при разработке и реализации  Программы

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Распоряжение Кабинета Министров республики Татарстан от 09.03.2010 № 356

- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя./ Главгосэнергонадзор, 1995.

- ГОСТ 27322-87. Энергобаланс промышленного предприятия. 1987.

- ГОСТ Р 51379-99. Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. 1999.

- ГОСТ Р 51387-99. Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 1999.

- ГОСТ Р 51541-99. Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей.

- ГОСТ Р 51380-99. Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям. 1999.