ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

об устранении требований пожарной безопасности.

№_________                                                                                                                                «____»_____________20___г.
Домовладельцу (квартиросъемщику)_____________________________________________________________________
                                                                                            (фамилия, имя, отчество домовладельца или ответственного квартиросъемщика)

частного (индивидуального) жилого дома №_____ и надворных построек, расположенных по адресу: Агрызский муниципальный район________________________________________________________________________________
(адрес объекта)

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О пожарной безопасности» в целях устранения нарушений тре​бований пожарной безопасности предлагается выполнить следующие мероприятия:

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование - пункты и

наименования действующих норм, правил,

стандартов и других

нормативных актов
	Срок исполнен
	Отметка о     выполнении  



	1
	2
	3
	4
	5         

	1.
	Производить своевременную очистку участка, прилегающего к жилым дома и иным постройкам от горючих отходов, му​сора, сухой травы, опавшей листвы и т.п. Которые следует собирать на специально выполненных площадках: в контей​неры или металлические ящики, а затем их вывозить.
	п.74, 77
Правила противопожарного режима в РФ
	В течение года
	

	2.
	Установить у жилого дома и надворных построек емкость (бочку) с водой или иметь огнетушители ОПУ-5 (не менее двух у каждого надворного строения).
	п. 15
 ППР в РФ
	
	

	3.
	Организовать прокладку электропроводки (кабеля) в помеще​ниях надворных построек (сарая, бани и т.п.) отдалив от поверхности конструкций, деталей от сгораемых материалов, слоем сгораемого материала выступающего с каждой сторо​ны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
	п. 57

ППБ 01-03
п. 2.1.37 
ПУЭ-98
	
	

	4.
	Организовать ввод электропроводов в здания через крышу с помощью сварной металлической конструкции (так называе​мый «гусак») или стену, каждый провод через обособленное отверстия.
	п. 57

ППБ 01-03
п. 2.1.79

ПУЭ-98
	
	

	5.
	Установить перед топочным отверстием без прогаров и по​вреждений предтопочный лист размером не менее 0,5*0,7 м.
	п. 81 
ППР в РФ
	
	

	6.
	Не допускать применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов.
	п.п. д) п. 42
ППР в РФ
	постоянно
	

	7.
	Не допускать разведение костров, санитарное сжигание травы, отходов и мусора на расстоянии 50 м до здания и надвор​ных построек.
	п. 721,77
ППР в РФ
	постоянно
	

	8.
	Не допускать оставление без присмотра топящиеся печи, а также запрещается поручать надзор за ними малолетним детям.                   
	п. 84 
ППР в РФ
	постоянно
	

	9
	Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами
	п. 18
ППР в РФ
	постоянно
	


___________________________


______________
                               «____» ______________ 20__ г.

     (Ф.И.О. инструктора по ПП)
                                            (подпись)

Предложение для исполнения получил:

 _____________________________________________         _____________                    «____» _____________ 20___г
(Ф.И.О. домовладельца или ответственного квартиросъемщика)
       (подпись)
