Утверждена решением Совета

Агрызского муниципального района Республики Татарстан

№ 9-2 от 01 ноября 2011 г.

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Агрызского муниципального района Республики Татарстан

на период с 2011года до 2020 года.

Агрыз

2011 г.

Паспорт Программы:

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Агрызского муниципального района Республики Татарстан на период с 2011-2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы; | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик Программы: | Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан |
| Исполнители Программы: | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ исполнительного комитета Агрызского муниципального района РТ |
| Цель и задачи реализации Программы: | Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Агрызского муниципального района. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Агрызского муниципального района, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; -снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий; -обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в Агрызском муниципальном районе; -увеличения пропускной способности сетей; -обеспечения возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам Задачи Программы: 1.Инженерно- техническая оптимизация коммунальных систем; 2.Перспективное планирование развития систем; 3.Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5.Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры Новошешминского муниципального района; 6.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Агрызского муниципального района; 7.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Агрызского муниципального района; 8.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | с 2011 до 2020 г. |
| Основные мероприятия Программы: | - поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - модернизация станции очистки воды, контактных камер; - расширение централизованной канализационной сети, строительство коллекторов, напорных трубопроводов; - модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся районам города; - модернизация существующих ВНС c заменой насосного оборудования и АСУ; - модернизация и строительство 2 очереди очистных сооружений; - модернизация, и новое строительство объектов теплоснабжения - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. |
| Объем финансирования Программы: | Финансирование Программы производится в соответствии с планом реализации Федеральных и Республиканских программ. Источники финансирования должны быть определены в соответствии с ФЗ №210Ф3 на стадии разработки Инвестиционных программ и на стадии включения мероприятий Комплексной программы в целевые республиканские и федеральные программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры района; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. |

# Предисловие

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», ее главного организационно-финансового механизма - Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010гг.,

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования

Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса Агрызского муниципального района.

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Раздел 3. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоотведения.

Раздел 5. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

Раздел 6. Модернизация многоквартирных домов.

Раздел 7. Анализ доступности жилищно-коммунальных услуг.

Заключение.

# ВВЕДЕНИЕ

Оценка социально-экономической эффективности  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2010 до 2020 гг.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры района, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры района;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования.

Динамика социально-экономических показателей.

Агрызский муниципальный район расположен в северо-восточной части Республики Татарстан, у подножия Сарапульской возвышенности, на берегу р. Иж (бассейн Волги), в 304 км к востоку от Казани. Железнодорожный узел (направления на Казань, Екатеринбург, Ижевск).

Основан как посёлок при станции Агрыз (открыта в 1915 году) в связи со строительством железной дороги Казань - Екатеринбург. Название по реке Агрыз. Город с 1938 года. Общая площадь территории - 1796,62 кв. км.

Район богат природными ресурсами. Более 20% района покрыто лесами, в основном, это хвойные породы деревьев. Имеются запасы известняка, мергелей, глин, песка, торфа, месторождения нефти.

Агрызский муниципальный район включает в себя 21 сельское поселение и муниципальное образование «город Агрыз».

Численность населения Агрызского муниципального района составляет 36,3 тыс. человек, в т.ч. город Агрыз  - 18,7 тыс.человек. Численность мужчин – 16,7 тысчеловек, женщин – 19,6 тыс. человек. Население трудоспособного возраста – 59,2%, молодежь до 18 лет – 17,8 %, пенсионеры – 23%. Национальный состав: татары – 60%, русские – 26%, марийцы – 7%, удмурты – 6%, представители других национальностей – 2%.

Динамика численности населения и трудовые ресурсы района представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – трудовые ресурсы района

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. Отчет | 2010 г. Отчет | 2011 г. Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность постоянного населения на конец года | тыс.чел. | 36,3 | 36,3 | 36,4 |
| 2. | Трудовые ресурсы | тыс.чел. | 21,5 | 21,6 | 21,6 |
| 3. | Среднегодовая численность занятых в экономике | -"- | 18,5 | 19 | 19 |
| 4. | Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ (в среднем за год) | тыс.чел. | 0,7 | 1,2 | 1,2 |
| 5. | Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости (на конец года) | тыс.чел. | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| 6. | Среднесписочная численность работников предприятий и организаций | тыс.чел. | 12,1 | 11,3 | 10,7 |
| 6.1. | в том числе по видам экономической деятельности: | тыс.чел. | 12,1 | 11,3 | 10,7 |
|  | Гостиницы и рестораны | тыс.чел. | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
|  | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | тыс.чел. | 0,65 | 0,65 | 0,63 |
|  | Добыча полезных ископаемых | тыс.чел. | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
|  | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс.чел. | 1,52 | 1,3 | 1,3 |
|  | Обрабатывающие производства | тыс.чел. | 0,28 | 0,35 | 0,34 |
|  | Образование | тыс.чел. | 1,78 | 1,6 | 1,6 |
|  | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | тыс.чел. | 0,2 | 0,19 | 0,19 |
|  | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс.чел. | 0,33 | 0,32 | 0,31 |
|  | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | тыс.чел. | 0,41 | 0,42 | 0,41 |
|  | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс.чел. | 0,26 | 0,25 | 0,23 |
|  | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | тыс.чел. | 2,25 | 1,83 | 1,43 |
|  | Строительство | тыс.чел. | 0,5 | 0,44 | 0,42 |
|  | Транспорт и связь | тыс.чел. | 3,6 | 3,65 | 3,6 |
|  | Финансовая деятельность | тыс.чел. | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| 7. | Уровень зарегистрированной безработицы, | % | 1,3 | 2,4 | 2,4 |

Большая часть трудоспособного населения Агрызского муниципального района занята в транспорте и связи, сельском хозяйстве, в образовании и здравоохранении. Прогнозируется, что в ближайшее время существенных изменений в структуре занятого в экономике населения существенных изменений не произойдёт.

Трудовая структура населения не имеет предпосылок для серьёзных изменений за период 2011-2020 годы. Могут быть небольшие изменения по отдельным позициям:

- стабилизация или увеличение (на 1-2%) численности детской группы, связанное с ожидающимися льготами семьям при рождении детей.

- увеличение удельного веса лиц трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства как база для подготовки будущих кадров высокой квалификации;

- небольшое сокращение доли занятых в домашнем и личном хозяйстве, вызванное предполагаемым более активным вовлечением населения в сферу экономики.

В итоге трудовые ресурсы в 2020 г. останутся по их удельному весу приблизительно на современном уровне – 60 %.

Численность зарегистрированных безработных в районе на 01.07.2011 составила 512 человек. Среди безработных

- женщины – 58,4%,

- молодежь в возрасте от 16 до 29 лет – 31,1%,

- лица, имеющие высшее либо среднее профессиональное образование – 30,3%,

- высвобожденные работники – 19,9%,

- уволившиеся по собственному желанию – 33,8%.

Общее число обратившихся в ЦЗН составило за январь-июнь 2011г. 
2500 человек, принято на учет в качестве ищущих работу 1735 человек. Трудоустроено за январь-июнь 2011г. – 1363 человека.

Коэффициент напряженности в районе условно составляет 10,9 чел. на одну вакансию.

Средний размер пособия по безработице составил 1893,3 руб. в месяц. Задолженности по выплате пособий по безработице не имеется.

Уровень жизни населения как социально-экономическая категория представляет собой уровень и степень удовлетворения потребностей людей в материальных благах, бытовых и культурных услугах. Под материальными благами подразумеваются продукты питания, одежда, обувь, предметы культуры и быта, обеспеченность жильем. Под бытовыми услугами – коммунальные услуги, в том числе услуги транспорта и связи, услуги службы быта, а также медицинские услуги. Услуги в области культуры оказывают учреждения культуры, искусства и образования.

Одним из основных источников доходов  работающего населения является заработная плата. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения Агрызского района приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 -  Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения.

| Показатель | 2009г. | 2010г. | 2011г. оценка | Изменение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 к 2009 | 2011 к 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные доходы на душу населения в среднем в месяц, руб. | 6126 | 6516 | 6210,7 | 106,4 | 95,3 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников на предприятиях и организациях, включая субъекты малого предпринимательства | 11621 | 13214 | 14652 | 114 | 111 |
| Уровень жизни населения (денежные доходы на душу населения к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи в среднем за месяц) | 0,97 | 0,92 | 0,84 | 95 | 91 |

Вместе с тем, несмотря на позитивные изменения в области доходов населения сохраняется межотраслевая дифференциация заработной платы. Соотношение среднемесячного размера оплаты труда работников крупных и средних предприятий по отдельным видам деятельности составляло 3-4 раза.

Характеристика жилищно-коммунальных услуг.

Жилой фонд Агрызского муниципального района составляет:

- многоквартирные жилые дома – 257, общая площадь -  249,1 тыс. кв. м;

- 2-х квартирные жилые дома – 323, общая площадь - 55,4 тыс. кв. м;

- индивидуальные дома – 9333, общая площадь - 437,7 тыс. кв. м.

Жилой фонд находится в управлении:

- ООО "Жилсервис»;

- ООО «Управление»;

- ООО «Наш дом»;

- ООО «Теплосбыт»

- Товарищества собственников жилья.

Обслуживанием жилищного фонда и оказанием жилищно- услуг занимаются 4 организации различных форм собственности, из них 2 организации участвуют в мониторинге, проводимом Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (таб. 1.3).

Таблица 1.3 – Многоквартирные дома по способу управления

| Способ управления | Кол-во домов в управлении | Общая площадь, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- |
| ООО «Жилсервис» | 161 | 106,1 |
| ООО «Управление» г. Агрыз | 19 | 42,5 |
| ООО «Наш дом» с. Кр. Бор | 21 | 12,6 |
| ООО «Теплосбыт» | 11 | 7,4 |
| ТСЖ «Восход-Агрыз» | 2 | 4,3 |
| ТСЖ «Комтехэнерго» | 3 | 15,2 |
| ТСЖ «Комфорт-А» | 10 | 7,5 |
| ТСЖ «Гагарина 8» | 1 | 3,7 |
| ТСЖ «Жилсервис-Агрыз» | 17 | 12,2 |
| ТСЖ №1 | 1 | 2,6 |
| ТСЖ №2 | 1 | 2,8 |
| ТСЖ №3 | 1 | 2,8 |
| ТСЖ «Магистраль» | 1 | 5,0 |
| ТСЖ «Квартал» | 8 | 24,3 |
| ИТОГО | 257 | 249,1 |

В Агрызском муниципальном районе 10 товариществ собственников жилья, в состав которых входят 47 многоквартирных домов, что составляет 20,6 % от общего количества домов.

Таблица 1.4 – Ввод в действие общей площади жилых домов в период с 2009 по 2011 годы.

| Наименование показателя | Ед. изм-я | 2009 г. Отчет | 2010 г. Отчет | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прогноз |
| Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | кв.м. общей площади | 14202 | 15336 | 24000 |
| в том числе на одного жителя |  | 0,39 | 0,41 | 0,7 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых квартир (на конец года) | кв.м. на 1 человека | 20,8 | 21,21 | 21,9 |
| Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения всего | Единиц | 435 | 438 | 450 |
| в том числе введенное в действие за год |  | 3,7 | 4,8 | 12,3 |

Уровень благоустройства жилого фонда района характеризуется следующим образом: центральным водопроводом оборудовано 64% жилья, канализацией – 56,9%, центральным отоплением -64,3%, горячим водоснабжением – 60,2% жилья.

Три года 2008-2011 – Агрызский муниципальный район Республики Татарстан выполняет программу капитального ремонта в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» С учетом всех источников финансирования объем программы составил 186,8 млн. рублей.

За 2008-2011 год отремонтировано 93 дома, общей площадью 167,8 тыс. кв.м, улучшены жилищные условия 6980 граждан, отремонтировано 48 тыс. кв.м кровли, обновлено 108 тыс.кв.м. фасадов, заменено внутридомовых инженерных сетей 85километров.

На 1 января 2009 г. в районе насчитывалось 18,351 тыс. кв. м ветхого жилья, основная часть ветхого жилищного фонда района   находится в государственной собственности.

Проблемы жилищного фонда района:

- достаточно высокий процент ветхих, потенциально аварийных жилых домов (граждане, проживающие в них, не заинтересованы в сохранении и правильном содержании своего жилища, а иногда, в целях получения отдельного жилья, наоборот, заинтересованы в ухудшении технического состояния дома и квартир. Бесхозность мест общего пользования в домах с коммунальными квартирами и в общежитиях приводит к сверхнормативному (интенсивному) износу, ветхости, разрушению конструкций и, как следствие, к аварийному состоянию жилищного фонда);

- дома первых массовых серий, построенные в основном в шестидесятые годы. Квартиры в таких домах имеют, как правило, проходные комнаты, небольшие кухни, совмещенные санузлы, узкие коридоры, что не соответствует современным требованиям. Низкие теплозащитные качества наружных ограждений пятиэтажных домов являются основной причиной того, что удельный расход топлива на 1 кв. м общей площади в нашем районе превышает аналогичный показатель  других городов  в  разы.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Агрызского муниципального образования  и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- утилизация твердых бытовых отходов.

Водоснабжение.

Снабжение чистой питьевой водой жителей Агрызского муниципального района осуществляют коммунальные предприятия ООО «Водоканал» в г. Агрыз,   ОАО «Красноборские коммунальные сети» в с. Терси и с.Кр. Бор. Другим направлением деятельности предприятий, составляющим основу санитарного и экологического благополучия района — является водоотведение.

Анализ состояния водохозяйственных объектов показывает, что ежесуточно в районе предприятиями ЖКК реализуется 3,62 тыс. куб.м питьевой воды в сутки, в том числе населению – 3,22 тыс. куб. м в сутки, прочим потребителям – 0,4 тыс. куб. м в сутки. Мощность водозаборов района  составляет 8,9 тыс. куб. м в сутки, в том числе коммунальных – 6,7 тыс. куб. метров в сутки. При этом существует дефицит воды в отдельных населенных пунктах  в объеме 0,3 тыс. куб. м в сутки. Протяженность водопроводных сетей в районе составляет 230 км, в том числе коммунальных – 114,33км.

Основные проблемы в обеспечении населения качественной питьевой водой:

дефицит производства воды питьевого качества, связанный с нехваткой мощностей водозаборов и сооружений по очистке;

неудовлетворительное техническое состояние действующих водопроводных сетей и сооружений. Износ водопроводных сетей составляет 46% (38 км), утечки и неучтенные расходы воды в системах водоснабжения отдельных населенных пунктов достигают до 40%. 14,1% объектов водоснабжения не отвечают санитарным требованиям (в 2005 г. - 17,4%).

Водоотведение.

Мощность очистных сооружений канализации в районе составляет 10,4 тыс. куб.м в сутки, в том числе коммунальных – 10,4  тыс. куб.м в сутки. Протяженность канализационных сетей в районе – 37,0  км.

Ежесуточно в районе очищаются очистными сооружениями канализации 4,6 тыс. куб. м сточных вод в сутки, в том числе коммунальными – 4,6тыс. куб. м в сутки.

Обеспеченность населенных пунктов в очистке сточных вод биологическими очистными сооружениями канализации ниже необходимой и составляет в среднем по району  83 %. Износ канализационных сетей составляет 17% (6,5 км), а износ очистных сооружений канализации и канализационных насосных станций - до  42%.

Среднесуточный отпуск воды на одного человека составляет 189 литров, в том числе в городской местности -99  литра, в сельской местности - 90 литров.

В районе с 2009 г. реализуется программа оснащения государственного жилищного фонда объектовыми приборами учета расхода воды. В соответствии с данной программой на 133 многоквартирных домах установлены водомерные приборы учета.

Установка объектовых приборов учета расхода воды позволяет вести учет потребления воды и взимания платы с населения за ее фактическое потребление.

Выполняются мероприятия по обеспечению населения питьевой водой согласно Схемы развития водоснабжения и водоотведения района на период до 2020 года: замена ветхих сетей, укомплектование городских водоочистных сооружений реагентами, обеззараживающими, фильтрующими материалами, оснащение средствами учета и контроля за водопотреблением, мероприятия по энергоресурсосбережению и другие.

Многие проблемы в обеспечении города и других населенных пунктов района теплом, водой и другими коммунальными услугами вызваны отсутствием в большинстве из них комплексных схем инженерных сетей.

Наиболее проблемными вопросами в обеспечении надлежащего состояния территорий городов и населенных пунктов являются организованный сбор, транспортировка, утилизация и переработка образующихся бытовых отходов.

Отсутствие производственных мощностей по сортировке и переработке бытовых отходов, неразвитость сети селективного сбора отходов от населения, недостаточность мест по утилизации отходов создают условия для несанкционированного складирования отходов.

Средств Экологического фонда Республики Татарстан и местного бюджета недостаточно для решения проблем комплексного подхода к утилизации и сортировке бытовых отходов. Существующий экономический механизм в этой сфере не привлекателен для малого и среднего бизнеса.

Теплоснабжение населения и объектов социально-бытового назначения района осуществляется от систем теплоснабжения, в составе которых:

14 котельных;

31,5  км тепловых сетей коммунального хозяйства;

из них ветхие 5,17 км

Суммарная мощность котельных коммунального хозяйства –30,22 Гкал/час, все на   газообразном топливе, т.е.100%.

Начало комплексной реализации Программы теплоснабжения городов и районов Республики  был реализован первый этап модернизации теплоэнергетического хозяйства - Программа замены неэффективных и выработавших ресурс котлоагрегатов в котельных коммунального хозяйства Республики Татарстан.

За последние три года проведены строительные  работы  по переводу жилищного комплекса города Агрыз по отоплению от современных блочных котельных. За истекший период введены в эксплуатацию заменой тепловых сетей блочные котельные в г .Агрыз по   П пер.Гагарина д.1, который отапливает   7 многоэтажных  домов, ул. Казанская - отапливает  3 многоэтажных дома, железнодорожный вокзал и организации железной дороги, по ул.М.Горького и по ул. Чапаева ими отапливается микрорайон из многоэтажек -13 домов, по ул.Чайковского, К.Маркса, ул.Заводская.

При строительстве модульных блочных котельных мы ушли от  ветхих тепловых сетей, сократили расстоянии до домов. Уменьшились  теплопотери., т.к. перепад тепла при выходе с котельной и при входе в дом составляет всего 2 градуса.

Произведена реконструкция котельной ЦРБ, монтаж реконструкции котельной РСУ. Заменены трассы теплоснабжения.

Следующим этапом стала реализация постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 2 августа 2005 года № 382 « Об утверждении Программы перехода на поквартирные системы отопления и установку блочных котельных в городах и районах Республики Татарстан. В 2010 году начат переход на поквартирное теплоснабжения, что позволило решить ряд остропроблемных вопросов.

В  2010 году  Агрызский муниципальный район приступил к реализации программы по переводу на поквартирную систему отопления многоквартирных домов. В 2010 году, текущем году в 299 квартирах в 24 многоквартирных домах  установлены индивидуальные двухконтурные котлы, что позволило   частично   сбалансировать   тепловые   нагрузки   и   исключить неэффективную подачу теплоносителя в дома, где уже установлены индивидуальные котлы отопления жителями самостоятельно.

В 2011 году  на поквартирные системы отопления переведены 162 квартиры в г.Агрыз и с.Терси. В последующие годы планируется  дальнейшее участие  Агрызского муниципального района в Республиканской программе по переводу многоквартирных домов на поквартирные системы отопления.

Опыт подтверждает высокую эффективность локальных отопительных систем в многоэтажных жилых домах, их надежность и безопасность в эксплуатации.

Перечисленные факты подтверждают серьезные намерения руководства района и города к решениям проблемных вопросов замены устаревшего оборудования наиболее современными и экономически выгодными в эксплуатации, что ведет также к уменьшению риска человеческого фактора.

В области рационального использования ресурсов необходимо обеспечить ресурсосбережение в коммунальном комплексе, для чего необходимо:

обеспечение приборного учета потребления и расходования энергоресурсов снятию показаний и обработке результатов измерений приборов учета;

организовать методическое обеспечение тарифной политики ресурсоснабжающих организаций в связи с проведением мероприятий по ресурсосбережению;

ввести дифференцированные двухставочные тарифы на услуги, оказываемые предприятиями ЖКХ;

повысить эффективность функционирования энергоисточников и тепловых сетей за счет снижения издержек;

продлить срок эксплуатации котельных агрегатов, снижать расход топлива и эксплуатационных расходов путем оптимизации водно-химического режима работы котлов с применением комплексонов и установок водоподготовки;

продлить срок службы трубопроводов тепловых сетей и снижать потери путем применения конструкции "труба в трубе" с предварительно нанесенной изоляцией на основе пенополиуретана, бесканальной прокладки;

внедрить частотные преобразователи, устройства плавного пуска для экономии электроэнергии и увеличения срока эксплуатации насосного оборудования.

Генеральный план города.

Перспективы развития системы коммунальной инфраструктуры

Генеральный план города Агрыз и Агрызского муниципального района будет разработан до конца 2011 года Государственным унитарным предприятием Республики Татарстан «Татинвестгражданпроект». Система мероприятий, разработанных в Генеральном плане, направлена на решение основных вопросов текущего и перспективного градостроительного формирования города. Каждый раздел проекта посвящен специализированному направлению в сфере градостроительной деятельности, в целом, все решения проекта направлены на улучшение состояния городской среды и достижение современных социальных и экологических стандартов жизни.

Источниками финансирования для реализации данного Плана являются:

- средства местного бюджета;

- средства республиканского бюджета;

- средства федерального бюджета по федеральным целевым программам;

- инвестиционные составляющие экономически обоснованных тарифов и плата за подключение;

- инвестиционные проекты и программы и иные внебюджетные источники.

Одна из приоритетных задач Генерального плана г.Агрыз – это разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства.

Предложения Генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; распределение фонда по микро районам города; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Реализация жилищной программы намеченной Генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями.

Согласно Генеральному плану прогнозные показатели по жилищному фонду до 2020 года следующие:

Таблица 1.5 - Прогнозные показатели по жилищному фонду до 2020 года.

|  | Ед.изм. | на 1.01.2011 г. (факт) | 2012 г. прогноз | 2015 г. прогноз | 2020 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилищный фонд всего | Тыс..м2 | 782,8 | 790,0 | 840,0 | 938,8 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,9 | 22,12 | 23,55 | 25,75 |

В соответствии с проведенным анализом территориальных резервов около 80% намеченного объема жилищного строительства разместится в пределах городской черты, на реконструируемых территориях, занятых в настоящее время застройкой. Снос ветхого и непригодного к проживанию фонда составит около 18,4 тыс.кв.м.

Для осуществления жилищного строительства намечен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и защите территории, мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры, озеленению и благоустройству. В генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

- размещение необходимых в течение расчетного срока объемов жилищного строительства в пределах городских земель. Для обеспечения устойчивого развития города на длительную перспективу следует рассматривать необходимость расширения городской черты в южном направлении;

- строительство нового жилищного фонда города на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

- ликвидация ветхого жилищного фонда, строительство на освободившихся площадках новых жилых зданий и обслуживающих объектов;

- комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон;

- эффективное использование территорий города – выборочное уплотнение территорий существующих микрорайонов и кварталов в соответствии с нормативами плотности; надстройка зданий и устройство мансардных этажей; размещение обслуживающих объектов в комплексе с существующими и новыми жилыми зданиями;

- комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок.

Развитие инженерной инфраструктуры

- Для обеспечения нового строительства инженерной инфраструктурой необходима разработка схем развития инженерной инфраструктуры и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Водоснабжение

- Произвести модернизацию устаревшей технологии очистки воды на сооружениях хозяйственно-питьевого водопровода, внедрить в технологическую схему мероприятия, обеспечивающие стабильное качество подаваемой населению питьевой воды в соответствии с санитарными требованиями.

- Увеличить протяженность водоводов и водопроводных сетей на 10 км как для обеспечения планируемого ввода жилья, так и водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки.

Водоотведение

В соответствии с разработанным проектом определены основные пусковые комплексы объектов первоочередного строительства и реконструкции сроком до 2020 года.

Результатами реализации проекта являются:

- Ликвидация дефицита мощности сооружений очистки стоков.

- Доведение качества очистки стоков до требуемых норм ПДК для сброса в водоем.

- Строительство коллекторов, сетей и сооружений для обеспечения планируемого ввода жилья.

- Строительство биологических очистных сооружений в с. Терси и с.Красный Бор.

- Ликвидация вероятности сброса неочищенных стоков на рельеф.

- Решение вопросов обработки и утилизации осадков, образующихся на станции очистки стоков.

- Внедрение энергосберегающих технологий.

Теплоснабжение

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

- строительство новых теплоисточников (возможно и взамен устаревших) с использованием элементов малой энергетики;

- использование автономных теплогенераторов современных модификаций, работающих на едином энергоносителе – газе;

- ликвидация мелких нерентабельных котельных;

- организация учёта тепла у потребителей;

- корректура «Схемы теплоснабжения» города.

- Переход на поквартирные системы отопления многоквартирных жилых домов.

В ряде случаев целесообразно рассматривать варианты децентрализованного теплоснабжения: строительство новых теплоисточников на газе, приближенных к потребителю тепла, мощность которых в каждом конкретном случае должна обосновываться или автономных источников теплоснабжения (встроенные и пристроенные к зданию котельные, мини-ТЭЦ, автоматизированные местные блочные или блок - модульные котельные полной заводской готовности, крышные котельные). Особенно актуально использование таких котельных при размещении дополнительных объектов в районах, застроенных по утвержденным проектам планировки, в районах подлежащих частичной реконструкции существующей застройки с увеличением тепловых нагрузок, для теплоснабжения объектов удаленных от центра тепловых нагрузок, а также в случае необходимости строительства отдельных объектов ранее основных сроков строительства.

Утилизация твердых бытовых отходов

Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем города.

Образовавшиеся отходы (токсичные и нетоксичные) размещаются:

- на  Агрызском полигоне ТБО;

Основными задачами решения проблемы управления отходами являются:

- минимизация количества образующихся отходов;

- максимально возможное вовлечение отходов в хозяйственный оборот и их материально-энергетическая утилизация как техногенного сырья;

- изыскание экологически безопасных методов переработки отходов с наименьшими экономическими затратами.

Городские территории подлежат регулярной очистке от отходов. Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований предусматривает их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие) и определяется органами местного самоуправления в соответствии с экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека.

Проектом Генерального плана на первую очередь предусмотрены следующие мероприятия:

- Разработка целевой программы «Отходы».

- Строительство второй очереди в Агрызском полигоне ТБО.

- Строительство полигона ТБО в селах Красный Бор и Терси.

- Дальнейшее развитие технологии двухэтапной системы транспортировки отходов, с учетом территориального развития городской застройки.

- Строительство высокомеханизированного мусороперерабатывающего комплекса, производительностью свыше 40 тыс. т/год (санитарно-защитная зона – 1000м).

- Внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки отходов, максимально возможная утилизация, вторичное использование отходов на предприятиях.

- Развитие системы селективного сбора ТБО в жилом секторе, административных учреждениях, на предприятиях общественного назначения с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов. Увеличение количества приемных пунктов по приему вторсырья от населения города. Объем твердых бытовых отходов должен быть также сокращен за счет развития системы сбора пищевых отходов.

- Ликвидация несанкционированных свалок.

- Развитие существующей в городе планово-регулярной системы санитарной очистки. Внедрение комплексной механизации санитарной очистки, повышение технического уровня работ, обеспечение потребности в парке машин и механизмов.

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения

  - Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

На  1 января 2011года в городе Агрыз действует 4 предприятия, занятых производством, передачей и сбытом тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.

ООО  «Комтехэнерго»

Поставщики тепла в территориально-административном образовании  г.Агрыз

Общий объем поставок 10,452 тыс.Гкл за 2010г.

Общее число котельных и их принадлежность -4,аренда ООО «Тепловые сети»

Суммарное потребление топлива 1379тыс.т.у.т, из них газа1379тыс.т.у.т

Рынок тепла сети отопления 6,056 километров,

сети горячего водоснабжения 0,916 километров

Потребление тепловой энергии, тарифы на тепло, анализ котельных, отопительные нагрузки предприятия ООО «Комтехэнерго» представлены в таблицах 2.1. – 2.5.

Таблица 2.1 Потребление тепла в разрезе потребителей

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                             |Общее годовое тепло-| Суммарные годовые  |

|                             |потребление (Гкал)  |затраты (тыс.рублей)|

|—————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|

|                             |2007г.|2008г.|2009г.|2007г.|2008г.|2009г.|

|—————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

|1. Жилищно-коммунальный  сек-|19792 | 5548 |5004  | 15735| 4690 | 4838 |                                      |  тор                           |      |      |      |      |      |

|2. Организации бюджетной сфе-|  нет | 4594 | 4546 |  нет | 3838 | 4395 |                                          |   ры                   |      |      |      |      |      |

|3. Промышленные предприятия  |  нет |  нет |  нет |  нет |  нет |  нет |                                            |                             |      |      |      |      |      |

|4. Стройиндустрия            |  нет |  нет |  нет |  нет |  нет |  нет |

|5. Сельское хозяйство, зверо-|  нет |  нет |  нет |  нет |  нет |  нет |

|совхозы                      |      |      |      |      |      |      |

|6. Транспорт                 |  нет |  нет |  нет |  нет |  нет |  нет |

|7. Энергетика                |  нет |  нет |  нет |  нет |  нет |  нет |                                         |                             |      |      |      |      |      |

|8.Прочие                     |  нет | 1532 | 1290 |  нет | 1575 | 1247 |

|                                                                |              |              |              |               |              |              |

|Бюджетные организации (учреждения образования,  культуры, здравоохране-|

|ния), наиболее крупные потребители тепла:                              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| ЦРБ                                                             1949

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| упр.образования                                                 1076

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Таблица 2.2. Тарифы на тепловую энергию

| Тариф (рублей / Гкал) | Темп роста, % |
| --- | --- |
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2008/ 2007 г. | 2009/ 2008 г. | 2010/ 2009 г. |
| 795,02 | 832,0 | 966,9 | 1006,7 | 105 | 116 | 104 |

Таблица 2.3. Котельные ООО «Комтехэнерго»

| № п/п | Объект (котель-ная, №, принад-лежность) | Установленная мощность (Гкал/ч) | Котлы | Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | Договорная нагрузка (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип | кол-во | КПД |  | Отопление | Горячее водоснабжение | Вентиляция | всего |
| 1 | Центральная | 1,72 | А-1000 | 2 | 90 | 1,548 | 4945 | 0 | 0 | 4945 |
| 2 | РСУ | 0,86 | Ква-0,5 | 2 | 80 | 0,688 | 1831 | 0 | 0 | 1831 |
| 3 | ЦРБ | 1,129 | Ква-0,5 | 2 | 90 | 1,161 | 3809 | 0,72 | 0 | 3809 |
| 4 | Топочная поликлиника | 0,068 | КГС | 1 | 85 | 0,058 | 255 | нет | 0 | 255 |

Таблица 2.4. Потребление тепловой энергии учреждениями, финансируемыми из бюджета

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    Показатели      |Медицинские|Школы|  Вузы,  |Детские|Общепит|Прочие|

|                    |учреждения |     |техникумы| сады  |       |      |

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|Количество  объектов|    9      |  1  |         |       |       |  12  |

|- всего             |           |     |         |       |       |      |

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|в т.ч. с ГВС        |    9      |     |         |       |       |  1   |

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|Потребление тепла на|           |     |         |       |       |      |

|отопление (Гкал/год)|   1232    |1076 | нет     |  нет  |  нет  | 1521 |

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|Потребление тепла на|   717      нет  | нет     |  нет  |  нет  | нет  |

|ГВС (Гкал/год)      |           |     |         |       |       |      |

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|Потребление тепла на|           |     |         |       |       |      |

|вентиляцию    (Гкал/|           |     |         |       |       |      |

|год)                |           |     |         |       |       |      |

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|Потребление    тепла|  1949     |1076 | нет     |  нет  | нет   | 1521 |

|всего (Гкал/год)    |           |     |         |       |       |      |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 2.5. Распределение  жилого   фонда  по  отопительным  нагрузкам

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Нагруз-|Ко- |Пло-|Общая|Поле-|Коли- |Отопи-|Отоп- |ГВС   |Коли-|Сред-|Сред- |Отопле-|ГВС на|

|ки  жи-|ли- |щадь|пло- |зная |чест- |тель- |ление |(Гкал/|чест-|ний  |нее    |ние  на|чел. |

|лых    |чес-|кры-|щадь |пло- |во жи-|ная   |(Гкал/|г)    |во   |мет- |коли- |1   кв.|(Гкал/|

|зданий |тво |щи  |дома |щадь |телей |нагру-|г)    |      |квар-|раж  |чество|метр   |чел  в|

|       |зда-|(кв.|(кв. |дома |(чело-|зка   |      |      |тир -|квар-|жите-  |общей  |год) |

|       |ний |мет-|мет- |(кв. |век)  |(Гкал/|      |      |всего|тир  |лей  в |площади|     |

|       |    |ров)|ров) |мет- |      |ч)    |      |      |     |(кв. |квар- |(Гкал/ |      |

|       |    |    |     |ров) |      |      |      |      |     |мет- |тире   |кв.мет-|     |

|       |    |    |     |     |      |      |      |      |     |ров) |(чело-|ров   в|      |

|       |    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |век)  |год)   |      |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|Всего  |    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |      |       |      |

|зданий | 22 |    |22748|     | 1050 |0,910 | 4806 | 198  | 517 | 44  |  2   | 0,211 |0,186 |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|В т.ч. |    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |      |       |      |

|с ГВС  |  1      |     |     |  235 |      |        198  |     |     |      |       |      |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|До  0,1|    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |      |       |      |

|Гкал/ч | 15 |    |8507 |     |      |0,359 | 1896 |      |     |     |      | 0,223 |      |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|В т.ч. |    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |      |       |      |

|с ГВС  | 0  |    |     |     |      |      |      |      |     |     |      |       |      |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|0,1-0,2|    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |      |       |      |

|Гкал/ч | 7  |    |14241|     |      |0,551 | 2910 |      |     |     |      | 0,204 |      |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|В т.ч. |    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |      |       |      |

|с ГВС  | 1  |    |     |     |  235 |      |      | 198  |     |     |      | 0,186 |      |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Анализ финансового состояния организации  показывает, что объем предоставленных предприятием услуг за  2009 год составил   11300 тыс.руб.

ООО «Агрызтеплоэффект»

Общий объем поставок тепловой  энергии  за 2009 г.  12328  Гкал

Общее число котельных и их принадлежность:  2 котельные                                                    Суммарное потребление топлива 1767 тыс.т.у.т, из них газа 1767тыс.т.у.т

Рынок тепла сети отопления  4,9 километров,

сети горячего водоснабжения 3,3 километров

Потребление тепловой энергии, тарифы на тепло, анализ котельных, отопительные нагрузки предприятия ООО «Агрызтеплоэффект» представлены в таблицах 2.6. – 2.10.

Таблица  2.6. Потребление тепла в разрезе потребителей

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                             |Общее годовое тепло-| Суммарные годовые  |

|                             |потребление (Гкал)  |затраты (тыс.рублей)|

|—————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|

|                             |2007г.|2008г.|2009г.|2007г.|2008г.|2009г.|

|—————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

|1. Жилищно-коммунальный  сек-|11443 |12158 |11955 | 9056 |11640 |11535 |

|тор                          |      |      |      |      |      |      |

|2. Организации бюджетной сфе-| 3224 |  177 |  176 | 2556 |  160 | 170  |

|ры                           |      |      |      |      |      |      |

|3. Промышленные предприятия  |      |      |      |      |      |      |

|4. Стройиндустрия            |      |      |      |      |      |      |

|5. Сельское хозяйство, зверо-|      |      |      |      |      |      |

|совхозы                      |      |      |      |      |      |      |

|6. Транспорт                 |      |      |      |      |      |      |

|7. Энергетика                |      |      |      |      |      |      |

|8. Прочие                    | 1022 |   96 |  197 |  828 |   85 | 125  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Таблица 2.7. Тарифы на тепловую энергию

| Тариф (рублей / Гкал) | Темп роста, % |
| --- | --- |
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2008/ 2007 г. | 2009/ 2008 г. | 2010/ 2009 г. |
| 792,91 | 885 | 964,5 | 970,47 | 112 | 109 | 101 |

Таблица 2.8. Котельные ООО «Агрызтеплоэффект»

| № п/п | Объект (котель-ная, №, принад-лежность) | Установленная мощность (Гкал/ч) | Котлы | Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | Договорная нагрузка (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип | кол-во | КПД |  | Отопление | Горячее водоснабжение | Вентиляция | всего |
| 1 | БМК ул. М.Горького | 3,182 | КвА 0,6 Гн | 2 | 92 | 3,137 | 16211 | 547 | 0 | 16758 |
|  |  |  | КвА 0,5 Гн | 1 | 92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КвА 1,0 Гн | 2 | 92 |  |  |  |  |  |
| 2 | БМК ул.Чапаева | 3,010 | Ква 0,5 Гн | 7 | 92 | 1,168 | 5380 | 1192 | 0 | 6578 |

Таблица 2.9. Потребление тепловой энергии учреждениями, финансируемыми из бюджета

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    Показатели      |Медицинские|Школы|  Вузы,  |Детские|Общепит|Прочие|

|                    |учреждения |     |техникумы| сады  |       |      |

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|Количество  объектов|           |     |         |       |       |  1   |

|- всего             |           |     |         |       |       |      |

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|в т.ч. с ГВС        |           |     |         |       |       |  1   |

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|Потребление тепла на|           |     |         |       |       |      |

|отопление (Гкал/год)|           |     |         |       |       |  171 |

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|Потребление тепла на|           |     |         |       |       |      |

|ГВС (Гкал/год)      |           |     |         |       |       |   5  |

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|Потребление тепла на|           |     |         |       |       |   0  |

|вентиляцию    (Гкал/|           |     |         |       |       |      |

|год)                |           |     |         |       |       |      |

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|Потребление    тепла|           |     |         |       |       |  176 |

|всего (Гкал/год)    |           |     |         |       |       |      |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 2.10. Распределение  жилого   фонда  по  отопительным  нагрузкам

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Нагруз-|Ко- |Пло-|Общая|Поле-|Коли- |Отопи-|Отоп- |ГВС   |Коли-|Сред-|Сред- |Отопле-|ГВС на|

|ки  жи-|ли- |щадь|пло- |зная |чест- |тель- |ление |(Гкал/|чест-|ний  |нее   |ние  на|чел.  |

|лых    |чес-|кры-|щадь |пло- |во жи-|ная   |(Гкал/|г)    |во   |мет- |коли- |1   кв.|(Гкал/|

|зданий |тво |щи  |дома |щадь |телей |нагру-|г)    |      |квар-|раж  |чество|метр   |чел  в|

|       |зда-|(кв.|(кв. |дома |(чело-|зка   |      |      |тир -|квар-|жите- |общей  |год)  |

|       |ний |мет-|мет- |(кв. |век)  |(Гкал/|      |      |всего|тир  |лей  в|площади|      |

|       |    |ров)|ров) |мет- |      |ч)    |      |      |     |(кв. |квар- |(Гкал/ |      |

|       |    |    |     |ров) |      |      |      |      |     |мет- |тире  |кв.мет-|      |

|       |    |    |     |     |      |      |      |      |     |ров) |(чело-|ров   в|      |

|       |    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |век)  |год)   |      |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|Всего  |    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |      |       |      |

|зданий | 14 |    |49310|     | 2313 |1,850 | 9768 | 2187 |1057 | 46,7|  2,2 | 0,200 |1,201 |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|В т.ч. |    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |      |       |      |

|с ГВС  | 11 |    |38650|     | 1821 |1,457 | 7695 | 2187 | 829 | 46,6|  2,2 | 0,199 |1,201 |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|До  0,1|    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |      |       |      |

|Гкал/ч | 6  |    |15693|     |  712 |0,573 | 3026 |  855 | 340 | 46,2|  2,1 | 0,193 |1,474 |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|В т.ч. |    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |      |       |      |

|с ГВС  | 5  |    |13053|     |  580 |0,479 | 2529 |  855 | 283 | 46,1|  2,0 | 0,193 |1,474 |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|0,1-0,2|    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |      |       |      |

|Гкал/ч | 6  |    |23918|     | 1101 |0,866 | 4575 |  808 | 510 | 46,9|  2,2 | 0,195 |1,090 |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|В т.ч. |    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |      |       |      |

|с ГВС  | 4  |    |15898|     |  741 |0,568 | 2999 |  808 | 339 | 46,9|  2,2 | 0,188 |1,090 |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|0,2-0,4|    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |      |       |      |

|Гкал/ч | 2  |    | 9699|     |  500 |0,410 | 2167 |  524 | 207 | 46,9|  2,4 | 0,223 |1,048 |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|В т.ч. |    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |      |       |      |

|с ГВС  | 2  |    | 9699|     |  500 |0,410 | 2167 |  524 | 207 | 46,9|  2,4 | 0,223 |1,048 |

Анализ финансового состояния организации  показывает, что объем предоставленных предприятием услуг за  2009 год составил   11830 тыс.руб.

ООО « Тепловые Сети»

Общий объем поставок 21191 Гкал. за 2009 г.

Общее число котельных и их принадлежность 5 котельных

Суммарное потребление топлива 2548 тыс.т.у.т, из них газа 2548 тыс.т.у.т

Рынок тепла сети отопления 8,5 километров,

сети горячего водоснабжения 3,4 километров

Потребление тепловой энергии, тарифы на тепло, анализ котельных, отопительные нагрузки предприятия ООО «Тепловые сети» представлены в таблицах 2.11. – 2.15.

Таблица  2.11. Потребление тепла в разрезе потребителей

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                             |Общее годовое тепло-| Суммарные годовые  |

|                             |потребление (Гкал)  |затраты (тыс.рублей)|

|—————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|

|                             |2007г.|2008г.|2009г.|2007г.|2008г.|2009г.|

|—————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

|1. Жилищно-коммунальный  сек-| 8763  12618  17799   6777   11168  16596

|тор                          |      |      |      |      |      |      |

|2. Организации бюджетной сфе-|  нет  нет    1142    нет     нет	1064

|ры                           |      |      |      |      |      |      |

|3. Промышленные предприятия  |      |      |      |      |      |      |

|4. Стройиндустрия            |      |      |      |      |      |      |

|5. Сельское хозяйство, зверо-|      |      |      |      |      |      |

|совхозы                      |      |      |      |      |      |      |

|6. Транспорт                 |      |      |      |      |      |      |

|7. Энергетика

8.Прочие   		          4286 |  7362| 2250 | 3286 |  6513| 2156

|Бюджетные организации (учреждения образования,  культуры, здравоохране-|

|ния), наиболее крупные потребители тепла:                              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|   Отдел культуры (РДК) -640 Гкал

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Таблица 2.12. Тарифы на тепловую энергию

| Тариф (рублей / Гкал) | Темп роста, % |
| --- | --- |
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2008/ 2007 г. | 2009/ 2008 г. | 2010/ 2009 г. |
| 773,36 | 832 | 949,2 | 969,0 | 108 | 114 | 102 |

Таблица 2.13. Котельные ООО «Тепловые сети»

| № п/п | Объект (котель-ная, №, принад-лежность) | Установленная мощность (Гкал/ч) | Котлы | Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | Договорная нагрузка (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип | кол-во | КПД |  | Отопление | Горячее водоснабжение | Вентиляция | всего |
| 1 | ул. Ометова | 1,72 | Ква 0,5 | 3 | 92 | 1,582 | 5577 |  |  | 5577 |
| 2 | ул. Заводская | 1,29 | Ква 0,5 | 2 | 92 | 1,186 | 2853 |  |  | 2853 |
| 3 | Ледовый дворец | 0,86 | Ква 0,5 | 1 | 92 | 0,375 | 2301 | 85 |  | 2386 |
| 4 | ул. Казанская | 2,15 | Ква 0,5 | 2 | 92 | 1,935 | 2088 |  |  | 2088 |
| 5 | 2 пер. Гагарина | 2,15 | Ква 0,5 0,6 0,7 | 4 | 92 92 92 92 | 1,978 | 10912 | 26 |  | 10938 |

Таблица 2.14. Потребление тепловой энергии учреждениями,

финансируемыми из бюджета

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    Показатели      |Медицинские|Школы|  Вузы,  |Детские|Общепит|Прочие|

|                    |учреждения |     |техникумы| сады  |       |      |

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|Количество  объектов|           |     |         |       |       |      |

|- всего             |           |     |         |       |       |    2

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|в т.ч. с ГВС        |           |     |         |       |       |   1

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|Потребление тепла на|           |     |         |       |       |  1121

|отопление (Гкал/год)|           |     |         |       |       |      |

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|Потребление тепла на|           |     |         |       |       |      |

|ГВС (Гкал/год)      |           |     |         |       |       |   21

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|Потребление тепла на|           |     |         |       |       |

|вентиляцию    (Гкал/|           |     |         |       |       |      |

|год)                |           |     |         |       |       |      |

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|Потребление    тепла|           |     |         |       |       |      |

|всего (Гкал/год)    |           |     |         |       |       |  1142

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 2.15. Распределение  жилого   фонда  по  отопительным  нагрузкам

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Нагруз-|Ко- |Пло-|Общая|Поле-|Коли- |Отопи-|Отоп- |ГВС   |Коли-|Сред-|Сред- |Отопле-|ГВС на|

|ки  жи-|ли- |щадь|пло- |зная |чест- |тель- |ление |(Гкал/|чест-|ний  |нее   |ние  на|чел.  |

|лых    |чес-|кры-|щадь |пло- |во жи-|ная   |(Гкал/|г)    |во   |мет- |коли- |1   кв.|(Гкал/|

|зданий |тво |щи  |дома |щадь |телей |нагру-|г)    |      |квар-|раж  |чество|метр   |чел  в|

|       |зда-|(кв.|(кв. |дома |(чело-|зка   |      |      |тир -|квар-|жите- |общей  |год)  |

|       |ний |мет-|мет- |(кв. |век)  |(Гкал/|      |      |всего|тир  |лей  в|площади|      |

|       |    |ров)|ров) |мет- |      |ч)    |      |      |     |(кв. |квар- |(Гкал/ |      |

|       |    |    |     |ров) |      |      |      |      |     |мет- |тире  |кв.мет-|      |

|       |    |    |     |     |      |      |      |      |     |ров) |(чело-|ров   в|      |

|       |    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |век)  |год)   |      |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|Всего  |    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |      |       |      |

|зданий |  39|     68113        3447  2,800 14785    3014 1498  45,4   2,3     0,217   0,867                      |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|В т.ч. |    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |      |       |      |

|с ГВС  |  39|    |68113        3477  2,800    14785   3014 1498  45,4   2,3    0,217   0,867

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|До  0,1|    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |      |       |      |

|Гкал/ч |  23|    |10204      |516     0,660   3485   963   224	45,6  2,3    0,342   1,866

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|В т.ч. |    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |      |       |      |

|с ГВС  | 23 |    |10204      |516     |0,660  3485    963  |224 45,6   2,3     0,342 1,866

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|0,1-0,2|    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |      |0,166   0,269

|Гкал/ч |  13      43734       2213   1,374    7255   595   962  45,5  2,2

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|В т.ч. |  13      43734        2213 	1,374   7255    595  962   45,5   2,2    0,166  0,269

|с ГВС  |    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |      |       |      |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|0,2-0,4|    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |      |       |      |

|Гкал/ч |  3      |14175       717     |0,766 |4045   1456   312  45,4 2,2      0,285 2,030

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|В т.ч. |  3      |14175       717     0,766   4045   1456  312	45,4	2,2    0,285  2,030

|с ГВС  |    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

ООО  «Теплоцентраль»

Общий объем поставок 25977 Гкал. в 2009 г.

Общее число котельных и их принадлежность 2 котельные арендованные в ООО

«Тепловые Сети»

Суммарное потребление топлива 3292 тыс.т.у.т, из них газа 3292 тыс.т.у.т

Рынок тепла сети отопления 5.310 километров,

сети горячего водоснабжения 0.77 километров

Потребление тепловой энергии, тарифы на тепло, анализ котельных, отопительные нагрузки предприятия ООО «Теплоцентраль» представлены в таблицах 2.16. – 2.20.

Таблица  2.16. Потребление тепла в разрезе потребителей

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                             |Общее годовое тепло-| Суммарные годовые  |

|                             |потребление (Гкал)  |затраты (тыс.рублей)|

|—————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|

|                             |2007г.|2008г.|2009г.|2007г.|2008г.|2009г.|

|—————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

|1. Жилищно-коммунальный  сек-| 6800  17651  15191  4523     14731  13574

|тор                          |      |      |      |      |      |      |

|2. Организации бюджетной сфе-|

|ры                           |      |      |      |      |      |      |

|3. Промышленные предприятия  |      |      |      |      |      |      |

|4. Стройиндустрия            |      |      |      |      |      |      |

|5. Сельское хозяйство, зверо-|      |      |      |      |      |      |

|совхозы                      |      |      |      |      |      |      |

|6. Транспорт                 |      |      |      |      |      |      |

|7. Энергет

8. Прочие  		13500 10131	10786	9050   8365   9736

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Таблица 2.17. Тарифы на тепловую энергию

| Тариф (рублей / Гкал) | Темп роста, % |
| --- | --- |
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2008/ 2007 г. | 2009/ 2008 г. | 2010/ 2009 г. |
| 665 | 810 | 902 | 909,13 | 122 | 111 | 101 |

Таблица 2.18. Котельные ООО «Тепловые сети»

| п/п | Объект (котель-ная, №, принад-лежность) | Установленная мощность (Гкал/ч) | Котлы | Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | Договорная нагрузка (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип | кол-во | КПД |  | Отопление | Горячее водоснабжение | Вентиляция | всего |
| 1 | ул. Чайковского | 3,182 | Ква 0,6 0,5 1,0 | 2 1 1 | 92 92 92 | 2,927 | 16703 | 55 |  | 16758 |
| 2 | ул. К.Маркса | 7,224 | RSW-2300 RSA-100 | 1 1 | 92 92 | 6,646 | 9142 | 77 |  | 9219 |

Таблица 2.19. Потребление тепловой энергии учреждениями,

финансируемыми из бюджета

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    Показатели      |Медицинские|Школы|  Вузы,  |Детские|Общепит|Прочие|

|                    |учреждения |     |техникумы| сады  |       |      |

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|Количество  объектов|

|- всего             |     1       2	1	4	0	10

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|в т.ч. с ГВС        |    1          0      0       3 	0		0

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|Потребление тепла на|           |

|отопление (Гкал/год)| 1440   	1472	1615	 1300	0	833,2

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|Потребление тепла на| 1224,3     19,5      0       195,7     0   0

|ГВС (Гкал/год)      |

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|Потребление тепла на|     0     |   0      0         0       0    0

|вентиляцию    (Гкал/|           |     |         |       |       |     |

|год)                |           |     |         |       |       |      |

|————————————————————|———————————|—————|—————————|———————|———————|——————|

|Потребление    тепла|           |     |

|всего (Гкал/год)    | 2664,3	1492   1615      1496     0	833,2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 2.20. Распределение  жилого   фонда  по  отопительным  нагрузкам

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Нагруз-|Ко- |Пло-|Общая|Поле-|Коли- |Отопи-|Отоп- |ГВС   |Коли-|Сред-|Сред- |Отопле-|ГВС на|

|ки  жи-|ли- |щадь|пло- |зная |чест- |тель- |ление |(Гкал/|чест-|ний  |нее   |ние  на|чел.  |

|лых    |чес-|кры-|щадь |пло- |во жи-|ная   |(Гкал/|г)    |во   |мет- |коли- |1   кв.|(Гкал/|

|зданий |тво |щи  |дома |щадь |телей |нагру-|г)    |      |квар-|раж  |чество|метр   |чел  в|

|       |зда-|(кв.|(кв. |дома |(чело-|зка   |      |      |тир -|квар-|жите- |общей  |год)  |

|       |ний |мет-|мет- |(кв. |век)  |(Гкал/|      |      |всего|тир  |лей  в|площади|      |

|       |    |ров)|ров) |мет- |      |ч)    |      |      |     |(кв. |квар- |(Гкал/ |      |

|       |    |    |     |ров) |      |      |      |      |     |мет- |тире  |кв.мет-|      |

|       |    |    |     |     |      |      |      |      |     |ров) |(чело-|ров   в|      |

|       |    |    |     |     |      |      |      |      |     |     |век)  |год)   |      |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|Всего  | 75       53792       3082    2,741  14472  719   1682   31,9   1,8   0,269 1,288                  |       |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|В т.ч. | 10       8448         558   |0,379  2001    719  305   27,7   1,0    0,236  1,288

|с ГВС  |                                                                    |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|До  0,1| 72       43608       2499   2,319  12249  484  1364  31,9    2,2    0,281  1,449                    |Гкал/ч |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|В т.ч. |9          5056       334    0,263   1391   484  183   27,6    1,5    0,275  1,449

|с ГВС  |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|0,1-0,2| 3        10184        583   0,421   2223   235   318  32,0   1,0   0,218   1,049

|Гкал/ч |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

|В т.ч. | 1        3392        224    0,115   610     235  122   27,8   2,2    0,069   1,049

|с ГВС  |

|———————|————|————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|——————|———————|——————|

ООО «Теплосбыт» (теплоснабжение)

Теплоснабжение населения и объектов социально-бытового назначения села Терси осуществляется от систем теплоснабжения, в составе которых:

2 котельные (таблица 2.23)

4,77  км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении);

Установленная мощность котельных – 1,72 Гкал/час, на   газообразном топливе, т.е.100%. Фактическая нагрузка котлов 100%. Тип установленных котлов КВГ-500 4 штуки. Степень износа 25 %. Полезный отпуск 4556 Гкал в год.

Структура потребителей: население – 55%, бюджет – 30%, прочие – 15%.

Таблица 2.23. Котельные ООО «Теплосбыт»

| п\п | Местонахождение объекта (поселение) | Наименование объекта инженерной инфраструктуры* | Год ввода объекта в эксплуатацию | Характеристика объекта (мощность, протяженность и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Терси ул.Вокзальная | Котельная №1 | 2003 | 0,86 Гкал/час |
| 2 | с.Терси ул.Центральная | Котельная №2 | 2003 | 0,86 Гкал/час |

Изменение тарифов на тепло по годам можно увидеть в таблице 2.24.

Таблица 2.24. Тарифы на тепловую энергию

| Тариф (рублей / Гкал) | Темп роста, % |
| --- | --- |
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2008/ 2007 г. | 2009/ 2008 г. | 2010/ 2009 г. |
| 766 | 849 | 1003,7 | 1040,25 | 111 | 118 | 104 |

2.2. Определение финансовых потребностей на реализацию мероприятий

по развитию системы водоснабжения (модернизация и новое строительство)

на период с 2011г. до 2020 г.

В таблице 2.25. представлен расчет финансовых потребностей на реализацию проекта по развитию системы теплоснабжения в разрезе мероприятий в ценах 2010 года.

В таблице 2.26. определены финансовые потребности  реализации  мероприятий по  развитию  системы  теплоснабжения  до  2020 года.

Источники финансирования должны быть определены в соответствии с ФЗ №210Ф3 на стадии разработки Инвестиционных программ и на стадии включения мероприятий Комплексной  программы в целевые республиканские и федеральные программы.

Таблица 2.25. Затраты на строительство и модернизацию систем теплоснабжения тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Итого сумма финансирования | Планируемые затраты по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятия по модернизации магистральных систем теплоснабжения |
|  | Замена сетей теплоснабжения в г.Агрыз протяженнотсью 9 км | 27000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 7000 |
|  | Итого: | 27000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 7000 |
|  | Мероприятия по модернизации теплового хозяйства |
| 4 | Ремонт тепловых камер | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 5 | Замена котлов | 15000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |
| 6 | Установка двухконтурных котлов | 36900 | 12900 | 16000 | 8000 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 52900 | 16100 | 19200 | 11200 | 3200,0 | 3200,0 |  |  |

Таблица 2.26. Финансовые потребности реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения (в ценах 2010 г.).

| № п/п | Мероприятие | Сумма финансирования- всего: | Затраты на проведение работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Теплооснабжение всего, в том числе | 92140 | 18100 | 22200 | 14200 | 6200 | 6200 | 3000 | 7000 |
| 1.1. | модернизация магистральных систем | 27000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 7000 |
| 1.2. | модернизация теплового хозяйства | 52900 | 16100 | 19200 | 11200 | 3200,0 | 3200,0 |  |  |

2.3. Разработка и определение целевых индикаторов, отражающих потребности района в товарах и услугах организации системы теплоснабжения

Мероприятия, отражённые в Программе, обусловлены необходимостью строительства и модернизации с целью обеспечения надёжного, безопасного и достаточного теплоснабжения потребителей Агрызского района.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивает положительный эффект в развитии инфраструктуры теплоснабжения города и района, а также определяет участие в ней следующих хозяйствующих субъектов: предприятий, непосредственно реализующих программу; организаций, обеспечивающих услугами предприятия; поставщиками материалов; строительными организациями и др.

Таким образом, реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля за реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

Таблица 2.38. Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы теплоснабжения.

| № п/п | Индикаторы | Методика расчета |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Уровень аварийности сетей, ед/км | Количество повреждений за год, единиц /на общую протяженность сетей , км |
| 2. | Уровень потерь, % | Объем потерь тепла тыс. Гкал/год / к объему отпуска тепловой энергии потребителям тыс.Гкал /год |
| 3. | Коэффициент потерь, м3/км | Объем потерь тепла в ходе поставки потребителям, тыс. Гкал/год / к протяженности сетей, км |
| 4. | Продолжительность поставки коммунальных услуг, час/день | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, час/ к количеству дней в отчетном периоде |
| 5. | Индекс замены тепловых сетей, % | Количество замененных сетей, км / к общей протяженности сетей, км |
| 6. | Износ тепловых сетей, % | Фактический срок службы, лет/ к нормативному сроку службы, лет |
| 7. | Износ оборудования, % | Фактический срок службы, лет/ к нормативному сроку службы, лет |
| 8. | Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, % | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км / к протяженности сетей, км |
| 9. | Индекс нового строительства, ед | Протяженность построенных тепловых сетей, км / к общей протяженности сетей, км |
| 10. | Эффективность использования электроэнергии, кВт.ч /м3 | Расход электрической энергии на выработку и транспортировку тепла, тыс.кВт.ч./ к объему производства и транспортировки тепла , тыс. Гкал. |
| 11. | Доля освоения инвестиций, предусмотренных комплексной программой на развитие системы теплоснабжения, в % | Объем реально вложенных средств, тыс.руб/ к уровню запланированных объемов инвестиций, тыс. руб. |

Раздел 3. Комплексное развитие системы водоснабжения

3.1. Анализ существующей системы водоснабжения в городе и выявление проблем функционирования.

3.1.1. Источники водоснабжения (поверхностные и подземные).

Характеристика состояния водоохранных зон, проблемы водопользования

В Агрызском муниципальном районе  деятельность по  водоснабжению  производится следующими хозяйствующими субъектами:

- ООО «Водоканал» - в г.Агрызе;

- ОАО «Красноборские коммунальные сети» - с.Красный Бор; с.Терси

- ООО «Водоканал+» в сельских поселениях

Источников водоснабжения в Агрызском районе всего - 122, из них действующих - 122. Всего водопроводов - 61, из них в сельских населенных пункте - 58, город -3. Из действующих 122 подземных источников водоснабжения, не отвечающих санитарным нормам и правилам из-за отсутствия зоны санитарной охраны -16 (13,1%). Из действующих 61 водопроводов не отвечает санитарным нормам  и правилам из-за отсутствия зоны санитарной охраны - 10 (16,3%).

В 2010 году из водопроводной сети отобрано проб по санитарно-химическим показателям 114, из них не соответствуют нормам 3 (2,6%), (2009 год – 29,8 %), число исследованных проб по микробиологическим показателям 161, из них не соответствуют гигиеническим нормативам - 31 (19,2 %), (2009год - 18 %). Из подземных источников отобрано -25 пробы по санитарно -химическим показателям, из них не соответствуют гигиеническим нормам - 3 (12 %) (2009год - 24,3 %). На микробиологические показатели отобрано 20 проб, нестандартных - 3 (15%) (2009 год - 30,3 %).

Неудовлетворительные показатели качества воды по бактериальным и химическим показателям объясняются тем, что водопроводные сети города и района изношены, требуют замены, реконструкции.

3.1.2. Экономический анализ.

Основные экономические показатели деятельности предприятий в целом представлены в таблицах 3.1-3.3

Таблица 3.1.  Основные технико-экономические показатели работ

предприятия ООО « Водоканал»

| Наименование | Ед. изм | 2009 г. | 2010 г. | 1 полугодие 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сетей | км. | 76,2 | 77,6 | 77,6 |
| Количество замененных сетей | км. |  | 0,45 | 1,0 |
| Количество вновь проложенных сетей | км |  | 1,4 |  |
| Нуждающиеся в замене | км. | 26 | 25,6 | 24,6 |
| Количество скважин | шт. | 27 | 27 | 27 |
| Количество колонок | шт. | 205 | 205 | 205 |
| Количество обращений населения (заявки) |  |  | 521 |  |
| Количество аварий (прорывы) | шт |  | 118 | 57 |
| Поднято воды | т.м.куб. | 974,7 | 901 | 437,2 |
| Потери воды в натуральном выражении | т.м.куб. | 57 | 67 | 40,8 |
| Потери воды | % | 5,8 | 7,4 | 9,3 |
| Объем реализации воды , всего | т.м.куб. | 917,7 | 834 | 396,4 |
| Из них |  | - | - |  |
| население | т.м.куб. | 599 | 591 | 283,5 |
| бюджет | т.м.куб. | 78 | 70 | 30 |
| Прочие потребители | т.м.куб. | 241 | 173 | 82,9 |
| выручка | т.р. | 16114 | 19196 | 9172 |
| водоснабжению | т.р. | 15696 | 18759 | 9090 |
| прочие |  | 418 | 437 | 82 |
| Себестоимость, всего | т.р. | 15390 | 18725 | 9982 |
| Финансовый результат | т.р. | 724 | 437 | -810 |
| Расход электроэнергии, в т.ч. | тыс.кВтч | 1861 | 1668 | 866 |
| На подъем воды | тыс.кВтч | 1234 | 1090 | 543 |
| На перекачку воды | тыс.кВтч | 417 | 477 | 211 |
| общехозяйственные | тыс.кВтч | 210 | 101 | 112 |
| Затраты на электроэнергию | тыс.руб | 5025 | 6064 | 3723 |
| Доля затрат на электроэнергию в себестоимости | % | 32,7 | 32,4 | 37,3 |
| Среднесписочная численность | Чел. | 59 | 49 | 56 |
| Ср. месячная зар. плата работников | руб | 6822 | 8353 | 8257 |
| Дебиторская задолженность | т.р. | 4540 | 7848 | 8048 |
| из них население | т.р. | 2358 | 3011 | 4140 |
| Кредиторская задолженность | т.р. | 3740 | 4806 | 7038 |
| Уплачено налогов | т.р. | 1919 | 2195 | 1088 |
| Тариф | Руб/м.куб. | 17,04 | 22,48 | 22,93 |
| Инвестиционная составляющая | Руб/м.куб. | 0,94 | 0,91 | 1,02 |
| Расчетный тариф | руб | 16,77 | 20,78 | 25,18 |

Таблица 3.2. Основные технико-экономические показатели работ предприятия

ОАО « Красноборские коммунальные сети» (водоснабжение)

с.Красный Бор.

| Наименование | Ед. изм | 2009 г. | 2010 г. | прогноз 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сетей | км. | 26 | 26 | 26 |
| Количество замененных сетей | км. |  | 0,5 | 1,2 |
| Количество вновь проложенных сетей | км |  |  |  |
| Нуждающиеся в замене | км. | 15,7 | 15,2 | 14 |
| Количество скважин | шт. | 6 | 6 | 6 |
| Количество колонок | шт. | 26 | 26 | 26 |
| Количество аварий (прорывы) | шт | 0 | 0 | 0 |
| Поднято воды | т.м.куб. | 102 | 84,1 | 86,0 |
| Потери воды в натуральном выражении | т.м.куб. | 6 | 4,8 | 5,0 |
| Потери воды | % | 0,06 | 0,1 | 0,1 |
| Объем реализации воды , всего | т.м.куб. | 96 | 79,2 | 81,1 |
| Из них |  |  |  |  |
| население | т.м.куб. | 56 | 53,3 | 56,0 |
| бюджет | т.м.куб. | 34 | 21,0 | 19,6 |
| Прочие потребители | т.м.куб. | 6 | 4,9 | 5,4 |
| Выручка | т.р. | 927 | 1008,8 | 1083,6 |
| Себестоимость, всего | т.р. | 1371 | 1001,2 | 1083,6 |
| Финансовый результат | т.р. | -444 | 7,6 | 0 |
| Расход электроэнергии | тыс.кВтч | 127,36 | 108,0 | 106,4 |
| Затраты на электроэнергию | тыс.руб | 419 | 453,77 | 515,49 |
| Доля затрат на электроэнергию в себестоимости | % | 30,6 | 45,3 | 47,6 |
| Среднесписочная численность | Чел. | 4 | 4 | 4 |
| Ср. месячная зар. плата работников | руб | 6350 | 10700 | 11600 |
| Уплачено налогов | т.р. | 20,0 | 33,3 | 23,3 |
| Тариф | руб | 9,65 | 12,73 | 13,37 |

с.Терси

| Наименование | Ед. изм | 2008 г. | 2009 г. | прогноз 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сетей | км. | 12 | 12 | 12 |
| Количество замененных сетей | км. |  |  | 0,7 |
| Количество вновь проложенных сетей | км |  |  |  |
| Нуждающиеся в замене | км. | 1 | 2 | 2 |
| Количество скважин | шт. | 5 | 5 | 5 |
| Количество колонок | шт. | 11 | 11 | 11 |
| Количество аварий (прорывы) | шт | 2 | 0 | 0 |
| Поднято воды | т.м.куб. | 78 | 85,3 | 81,5 |
| Потери воды в натуральном выражении | т.м.куб. | 7 | 8,5 | 5,5 |
| Потери воды | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Объем реализации воды , всего | т.м.куб. | 71 | 76,8 | 76,0 |
| Из них |  |  |  |  |
| население | т.м.куб. | 65,0 | 63,6 | 70 |
| бюджет | т.м.куб. | 4,0 | 3,6 | 3,8 |
| Прочие потребители | т.м.куб. | 2,0 | 9,6 | 2,2 |
| Выручка | т.р. | 643,04 | 867,6 | 893,0 |
| Себестоимость, всего | т.р. | 643,04 | 787,0 | 893,0 |
| Финансовый результат | т.р. | 0 | 80,6 | 0 |
| Расход электроэнергии | тыс.кВтч | 44,0 | 35,0 | 32,0 |
| Затраты на электроэнергию | тыс.руб | 139,04 | 126 | 154,7 |
| Доля затрат на электроэнергию в себестоимости | % | 22 | 16 | 17 |
| Среднесписочная численность | Чел. | 5 | 5 | 6 |
| Ср. месячная зар. плата работников | руб | 4500 | 6800 | 6700 |
| Уплачено налогов | т.р. | 20,0 | 24,0 | 30,0 |
| Тариф | руб | 9,12 | 11,3 | 11,75 |

3.2. Действующие объекты и сооружения.

Бесперебойным обеспечением населения, промышленных предприятий, объектов соцкультбыта, образования, торговли и прочих предприятий города Агрыз питьевой водой, соответствующей требованиям ГОСТа и СанПиНа, а также бесперебойной и надежной технической эксплуатацией систем водоснабжения занимается предприятие ООО «Водоканал».

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- забор и подача питьевой воды,

- выдача технических условий на проектирование объектов водоснабжения и канализации, согласование технических и рабочих проектов на строительство водопроводных сооружений и объектов коммунального назначения.

Объекты водоснабжения:

- артезианские скважины 12 шт. с лимитом  забора воды 1500 тыс.м3 в год,

- водонапорные башни,

- подземные накопительные резервуары 2 шт.

- насосная станция второго подъема 1 шт.

- водопроводная сеть 75 км.

Четыре городских водозабора добывают в среднем 2400-2600 м3 в сутки воды, в летние месяцы добыча воды возрастает до 4000 м3.

Водопроводные сети водозабора № 1 и водозабора №4 закольцованы. Сети водозабора №2 закольцованы с сетями водозабора №3. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 75 км, из них полиэтиленовых – 49 км, чугунные – 18 км, асбестоцементные – 8 км. Чугунные и асбестоцементные сети проложены  в 80-е годы, требуют замены. Повышенный износ водопроводных сетей вызывает высокую аварийность, потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей.

В связи с комплексным освоением территорий под индивидуальную жилую застройку в южной части города Агрыз необходимо строительство сетей водоснабжения к вновь строящимся жилым домам.

Характеристика водопроводных коммуникаций района представлена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – водопроводные коммуникации района

| № п\п | Местонахождение объекта (поселение) | Наименование объекта инженерной инфраструктуры* | Год ввода объекта в эксплуатацию | Характеристика объекта (мощность, протяженность и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Водоканал» |  |  |  |
|  | г.Агрыз ул.Калинина | Водонапорная башня | 1989 | 110 куб.м |
|  | г.Агрыз ул.Азиатская | Водонапорная башня | 1996 | 50 куб.м/ч |
|  | г.Агрыз ул.Толстого | Водонапорная башня | 1989 | 50 куб.м/ч |
|  | г.Агрыз,ул.Вокзальная | Водонапорная башня | 1916 | 140 куб.м/ч |
|  | г.Агрыз южная часть города | скважина № 13 | 1989 | 10 куб.м/ч |
|  | г.Агрыз,южная часть города | скважина № 14 | 1989 | 10 куб.м/ч |
|  | г.Агрыз,южная часть города | скважина №12 | 1982 | 10 куб.м/ч |
|  | г.Агрыз ул.Калинина | скважина № 1 | 1979 | 12 куб.м/ч |
|  | г.Агрыз ул.Калинина | скважина № 5 | 1984 | 20 куб.м/ч |
|  | г.Агрыз ул.Толстого | скважина № 15 | 1993 | 5 куб.м/ч |
|  | г.Агрыз,у реки Агрызски | скважина № 4 | 1983 | 42 куб.м |
|  | г.Агрыз ул.Калинина ЦРБ | скважина № 10 | 1988 | 5 куб.м/ч |
|  | г.Агрыз у резервура на 1000 куб.м. | скважина № 3 | 1982 | 8 куб.м/ч |
|  | г.Агрыз ул.Калинина | скважина № 2 | 1982 | 8 куб.м/ч |
|  | г.Агрыз у реки Бобинки | скважина № 7 | 1984 | 24 куб.м/ч |
|  | г.Агрыз ул.Вокзальная. | скважина № 9 | 1969 | 20 куб.м/ч |
|  | г.Агрыз | скважина № 16 | 1969 | 12 куб.м/ч |
|  | ст.Иж-Бобья | скважина №6 | 1997 | 16 куб.м/ч |
|  | г.Агрыз | водопроводные сети | 1916-2005 | 75 км |
|  | ОАО "Красноборские коммунальные сети» |  |  |
|  | с.Терси восточная часть | скважина № 1 | 1980 | 6,5 куб.м/ч |
|  | с.Терси северная часть | скважина №2 | 1980 | 6,5 куб.м/ч |
|  | с.Терси ул.Центральная | скважина № 3 | 1975 | 6,5 куб.м/ч |
|  | с.Терси ул.Центральная | скважина № 4 | 1970 | 6,5 куб.м/ч |
|  | с.Терси Южная часть | скважина № 5 | 2003 | 6,5 куб.м/ч |
|  | с.Терси | водопроводные сети |  | 13,33 км |
|  | с.Кр.Бор | водопроводные сети | 1985 | 26 км |
|  | с.Кр.Бор северо-западная окраина | скважина №1 | 1985 | 0,2 тыс.кубм/сутки |
|  | с.Кр.Бор северо-западная окраина | скважина №2 | 1980 | 0,2 тыс.кубм/сутки |
|  | с.Кр.Бор северная окраина | скважина №1-1 | 1983 | 0,2 тыс.кубм/сутки |
|  | с.Кр.Бор северная окраина | скважина №2-1 | 1986 | 0,2 тыс.кубм/сутки |
|  | с.Кр.Бор северная окраина | скважина №3-1 | 1985 | 0,2 тыс.кубм/сутки |
|  | с.Кр.Бор северная окраина | скважина №4-1 | 1988 | 0,2 тыс.кубм/сутки |

3.3. Эффект от реализации плана технических мероприятий по строительству объектов системы водоснабжения.

Предполагаемый эффект от реализуемой программы по развитию и совершенствованию системы водоснабжения отражен в таблице 3.5.

Таблица 3.5. Эффект от реализуемой программы по развитию и совершенствованию системы водоснабжения.

| № п/п | Сооружение | Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водоразборные колонки | Замена водопроводных колонок г.Агрыз | Улучшение качества воды |
| 2 | Железобетонный резервуар емкостью 1000куб.м г.Агрыз | Капитальный ремонт железобетонного резервуара емкостью 1000куб.м г.Агрыз | Улучшение подачи и качества воды |
| 3 | Водопроводная сеть | Реконструкция водопроводной сети ул.Молодежной 100мм диаметром 63 мм село Красный Бор | Улучшение качества воды. сокращение износа водопроводной сети |
| 4 | Насосы | Замена погружных насосов 6 шт. село Терси | энергосбережение |
| 5 | Водопроводные сети | Реконструкция сетей водоснабжения в г.Агрыз | Улучшение качества воды. сокращение износа водопроводной сети |
| 6 | Водопроводные сети и водозаборы | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборов в сельских поселениях район | Улучшение качества воды. сокращение износа водопроводной сети |
| 7 | Водопроводные сети | Прокладка новых сетей водоснабжения к вновь строящимся объектам г.Агрыз | Обеспеченность населения питьевой водой |
| 8 | Водопроводные сети | Прокладка новых сетей водоснабжения 2.1 км село Терси | Обеспеченность населения питьевой водой, увеличение сетей |
| 9 | Водопроводные сети | Прокладка новых сетей водоснабжения 1,2 км село Красный Бор | Обеспеченность населения питьевой водой, увеличение сетей |
| 10 | Водопроводные сети и водозаборы | Прокладка новых сетей водоснабжения и водозаборов в сельских поселениях район | Обеспеченность населения питьевой водой, увеличение сетей |

Проведение мероприятий по строительству, реконструкции водопроводного хозяйства позволит: по водозаборным сооружениям - обеспечить население качественной питьевой водой в бесперебойном режиме, подключить новых абонентов; по водопроводным сетям - снизить объемы утечек питьевой воды, снизить эксплуатационные затраты на ремонт, уменьшить количество аварий, подключить новых абонентов.

3.4. Определение финансовых потребностей на реализацию мероприятий по развитию системы водоснабжения (модернизация и новое строительство) на период с 2011г. до 2020 г.

В таблице 3.6. представлен расчет финансовых потребностей на реализацию проекта по развитию системы водоснабжения в разрезе мероприятий в ценах 2010 года.

В таблице 3.7. определены финансовые потребности  реализации  мероприятий по  развитию  системы  водоснабжения  до  2020 года.

Источники финансирования должны быть определены в соответствии с ФЗ №210Ф3 на стадии разработки Инвестиционных программ и на стадии включения мероприятий Комплексной  программы в целевые республиканские и федеральные программы.

Таблица. 3.6. Финансовые потребности реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий по объектам. | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Модернизация |
| 1. | Ремонт павильонов над арт.скважинами г.Агрыз | 342,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2. | Восстановление ограждения первого санитарного пояса арт.скважины г.Агрыз | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |
| 3. | Установка частного регулятора на ПНВС г.Агрыз | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена водопроводных колонок г.Агрыз | 306,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |  |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт железобетонного резервуара емкостью 1000куб.м г.Агрыз | 75,0 | 25.0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция водопроводной сети ул.Молодежной 100мм диаметром 63 мм село Красный Бот | 39,0 | 20,0 | 19,0 |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена сетей водоснабжения на полиэтиленовых трубы на 500 м. село Терси | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |
| 8. | Замена погружных насосов 6 шт. село Терси | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция сетей водоснабжения в г.Агрыз | 9150 | 2290,0 | 2290,0 | 2290,0 | 2280,0 |  |  |  |
| 10. | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборов в сельских поселениях район (приложение № 1) | 35000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
|  | Всего модернизация : | 45652 | 7865 | 7664 | 7645 | 7328 | 5050 | 5050 | 5050 |
| Новое строительство |
| 1. | Прокладка новых сетей водоснабжения к вновь строящимся объектам г.Агрыз | 7440,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1140,0 |  |
| 2. | Прокладка новых сетей водоснабжения 2.1 км село Терси | 2460,0 | 1230,0 | 1230,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Прокладка новых сетей водоснабжения 1,2 км село Красный Бор | 1320,0 | 1320,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Прокладка новых сетей водоснабжения и водозаборов в сельских поселениях район | 36000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 |
|  | Всего новое строительство: | 47220 | 13650 | 7330 | 6100 | 6500 | 6500 | 4140 | 3000 |

Таблица 3.7. Финансовые потребности реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения (в ценах 2010 г.).

| № п/п | Мероприятие | Сумма финансирования- всего: | Затраты на проведение работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Водоснабжение всего, в том числе | 92872 | 21515 | 14994 | 13745 | 13828 | 11550 | 9190 | 8050 |
| 1.1. | Модернизация | 45652 | 7865 | 7664 | 7645 | 7328 | 5050 | 5050 | 5050 |
| 1.2. | Новое строительство | 47220 | 13650 | 7330 | 6100 | 6500 | 6500 | 4140 | 3000 |

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоотведения

4.1. Анализ существующей системы водоотведения и очистки сточных вод и выявление проблем функционирования.

Водоотведением из жилой зоны и промышленных предприятий занимается ООО «Водоканалсервис» г. Агрыз, ОАО «Красноборские коммунальные сети» - с.Красный Бор.

Предприятие ООО «Водоканалсервис» имеет следующие объекты водоотведения: биологические очистные сооружения мощностью 10 000 м3 в сутки, канализационные насосные станции – 2 шт., канализационные сети – 24,65 км.

Сточные воды в объеме 870,0 тыс. куб.м через самотечные и напорные коллекторы направляются на собственные биологические очистные сооружения. Требуется строительство блока доочистки с ультрафиолетовым обеззараживанием сточных вод.

Сточные воды на БОС подаются через две КНС по ул. Лесопильная и Вокзальная.

КНС-1 по ул. Вокзальная построена в 1974 году в заболоченной местности. Необходима полная реконструкция КНС с заменой оборудования, с автоматизацией и диспетчеризацией.

КНС-2 по ул. Лесопильная построена в 1990 году. Необходима реконструкция КНС с автоматизацией и диспетчеризацией.

Ввиду интенсивного строительства домов, школьных учреждений, объектов торговли самотечные канализационные линии города не успевают пропускать увеличивающиеся сточные воды, необходима прокладка коллектора по ул. Ометова и замена физически изношенных и заиленных участков канализационных линий.

В н.п. Красный Бор биологические очистные сооружения в поселении не функционируют с 2003 года, и весь сброс сточных вод производится в Камское водохранилище, в санитарно охранную зону водозабора «Белоус» нанося ущерб экологической обстановке Республики Татарстан в связи с этим запланировано строительство очистных сооружений.

В г.Агрыз требуется строительство канализационных сетей и локальных очистных сооружений по улице Заводская. В микрорайоне находиться детский сад на 50 детей,  многоквартирные дома, где проживает более 700 человек.

4.1.1. Экономические показатели деятельности предприятия

Основные экономические показатели деятельности предприятий в целом представлены в таблицах 4.1-4.3

Таблица 4.1 – Основные технико -экономические показатели работ

предприятия  ООО « Водоканалсервис»

| № | Наименование | Ед. изм | 2008г. | 2009 г. | 1полугодие 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность сетей | км. | 24,44 | 24,65 | 24,65 |
|  | Количество замененных сетей | км. | 0,64 |  |  |
|  | Количество вновь проложенных сетей | км |  | 0,25 |  |
|  | Нуждающиеся в замене | км. | 6 | 6 | 6 |
|  | Количество обращений населения (заявки) | шт |  | 451 |  |
|  | Количество аварий (засоров) | шт |  | 191 | 40 |
|  | Принято стоков, всего | т.м.куб. | 719 | 684 | 321 |
|  | Из них |  |  |  |  |
|  | население | т.м.куб. | 559 | 535,5 | 250 |
|  | бюджет | т.м.куб. | 76 | 68 | 32 |
|  | Прочие потребители | т.м.куб. | 84 | 80,5 | 39 |
|  | Выручка | т.р. | 16107 | 20982 | 5971 |
|  | водоотведение | т.р. | 10646 | 12571 | 5893 |
|  | Прочие(СМР) | т.р. | 5183 | 8190 |  |
|  | Прочие(вывоз ЖБО) | т.р. | 278 | 221 | 78 |
|  | Себестоимость, всего | т.р. | 15305 | 20593 | 7049 |
|  | Водоотведение | т.р. | 10640 | 12475 | 7007 |
|  | прочие | т.р. | 4665 | 8118 | 42 |
|  | Финансовый результат | т.р. | 802 | 389 | -1078 |
|  | Из них водоотведение | т.р. | 6 | 96 | -1114 |
|  | прочие | т.р. | 796 | 293 | 36 |
|  | Затраты на электроэнергию | т.р. | 1765 | 2266 | 1457 |
|  | Расход электроэнергии, в т.ч. | тыс.кВтч | 672 | 687 | 358 |
|  | На перекачку стоков | тыс.кВтч | ПО | 114 | 60 |
|  | На очистку | тыс.кВтч | 562 | 573 | 298 |
|  | Доля затрат на электроэнергию в себестоимости | % | 6,6 | 18,2 | 20,8 |
|  | Среднесписочная численность | чел. | 56 | 69 | 71 |
|  | Ср. месячная зарплата работников | руб. | 8311 | 8621 | 8610 |
|  | Дебиторская задолженность | т.р. | 6069 | 7100 | 7242 |
|  | Из них население | т.р. | 1449 | 1792 | 1784 |
|  | Кредиторская задолженность | т.р. | 5956 | 2799 | 3679 |
|  | Уплачено налогов | т.р. | 2107 | 2347 | 1191 |
|  | Тариф | Руб/м.куб. | 14,72 | 18,37 | 18,37 |
|  | В т.ч. Инвестиционная составляющая | Руб/м.куб. | 0,72 | 1,45 | 2,11 |
|  | Тариф без инв.сост. | Руб/м.куб | 14,0 | 16,92 | 16,26 |
|  | Расчетный тариф (по себестоимости) | Руб/м.куб | 14,8 | 18,24 | 21,83 |

Таблица 4.2 - Основные технико-экономические показатели работ предприятия

ОАО «Красноборские коммунальные сети» (водоотведение)

с.Красный Бор

| № | Наименование | Ед. изм | 2008г. | 2009 г. | план 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность сетей | км. | 12 | 12 | 12 |
|  | Количество замененных сетей | км. |  |  |  |
|  | Количество вновь проложенных сетей | км |  |  |  |
|  | Нуждающиеся в замене | км. |  |  | 1 |
|  | Количество обращений населения (заявки) | шт |  |  |  |
|  | Количество аварий (засоров) | шт | 0 | 0 | 0 |
|  | Принято стоков, всего | т.м.куб. | 68,5 | 58,0 | 58,7 |
|  | Из них |  |  |  |  |
|  | население | т.м.куб. | 37 | 35,1 | 37 |
|  | бюджет | т.м.куб. | 29 | 20,4 | 19 |
|  | Прочие потребители | т.м.куб. | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
|  | Выручка | т.р. | 953 | 919,1 | 947,4 |
|  | Себестоимость, всего | т.р. | 1120 | 742,3 | 947,3 |
|  | Финансовый результат | т.р. | -167 | 176,8 | 0 |
|  | Затраты на электроэнергию | т.р. | 0 | 0 | 0 |
|  | Среднесписочная численность | чел. | 5 | 5 | 5 |
|  | Ср. месячная зарплата работников | руб. | 5400 | 8600 | 10300 |
|  | Уплачено налогов | т.р. | 60 | 65,0 | 65,5 |
|  | Среднеотпускной тариф | Руб/м.куб. | 14,08 | 16,05 | 16,15 |
|  | Тариф для населения |  | 12,5 | 15,2 | 16,15 |
|  | Тариф для бюджетных и прочих организаций |  | 15,55 | 16,9 | 16,15 |

с.Терси

| № | Наименование | Ед. изм | 2008г. | 2009 г. | план 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность сетей | км. | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество замененных сетей | км. |  |  |  |
|  | Количество вновь проложенных сетей | км |  |  |  |
|  | Нуждающиеся в замене | км. |  |  | 1,2 |
|  | Количество обращений населения (заявки) | шт |  |  |  |
|  | Количество аварий (засоров) | шт |  |  |  |
|  | Принято стоков, всего | т.м.куб. | 17,1 | 15,6 | 23,1 |
|  | Из них |  |  |  |  |
|  | население | т.м.куб. | 16,6 | 15,1 | 22,6 |
|  | бюджет | т.м.куб. |  |  |  |
|  | Прочие потребители | т.м.куб. | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Выручка | т.р. | 282,06 | 350,9 | 530,5 |
|  | Себестоимость, всего | т.р. | 282,06 | 350,9 | 530,5 |
|  | Финансовый результат | т.р. | 0 | 0 | 0 |
|  | Затраты на электроэнергию | т.р. | 57,06 | 83 | 112,13 |
|  | Расход электроэнергии, в т.ч. | тыс.кВтч | 18 | 23 | 23,21 |
|  | Доля затрат на электроэнергию в себестоимости | % | 20 | 24 | 21 |
|  | Среднесписочная численность | чел. | 4 | 4 | 4 |
|  | Ср. месячная зарплата работников | руб. | 3400 | 4400 | 6200 |
|  | Уплачено налогов | т.р. |  |  |  |
|  | Среднеотпускной тариф | Руб/м.куб. | 16,49 | 22,48 | 22,93 |

Характеристика канализационных коммуникаций района представлена в таблице 4.1

Таблица 4.1 – канализационные коммуникации района

| № п\п | Местонахождение объекта (поселение) | Наименование объекта инженерной инфраструктуры* | Год ввода объекта в эксплуатацию | Характеристика объекта (мощность, протяженность и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Водоканал сервис" |  |  |  |
| 1 | г.Агрыз,ул.Вокзальная | КНС №1 | 1970 |  |
| 2 | г.Агрыз.ул.Лесопильная | КНС №2 | 1995 |  |
| 3 | г.Агрыз | Очистные сооружения | 1995 | 10000 куб.м/ч |
| 4 | г.Агрыз | Канализационная сеть | 1970-1995 | 24,65 км |
|  | ОАО "Красноборские коммунальные сети" |  |  |
| 5 | с.Терси ул.Вокзальная | КНС | 1984 |  |
| 6 | с.Терси | канализационные сети | 1985 | 2 км |
| 7 | с.Красный Бор | канализационные сети | 1982 | 12 км |

4.2. Эффект от реализации плана технических мероприятий по совершенствованию системы водоотведения и очистки стоков.

Предполагаемый эффект от реализуемой программы по развитию и совершенствованию системы водоотведения отражен в таблице 4.4.

Таблица 4.4. Эффект от реализуемой программы по развитию и совершенствованию системы водоотведения

| № п/п | Сооружение | Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения канализации – механическая очистка | Реконструкция и расширение приемной камеры, здания решеток, горизонтальных песколовок, первичных отстойников, НС первичных отстойников | Предусмотрена замена пришедшего в негодность устаревшего оборудования на современное отечественное и импортное оборудование. Улучшение эффективности очистки (до 15-20%) и снижение нагрузки на биологическую очиску |
| 2 | Очистные сооружения канализации – биологическая очистка | Реконструкция и расширение аэротенков, вторичных радиальных отстойников; блок насосно-воздуходувной станции | Удаление биогенных элементов азота и фосфора в соответствии с требованиями к качеству очищенных сточных вод, отводимых в водоем рыбохозяйственного назначения 1-й категории |
| 3 | Очистные сооружения канализации – блок доочистки | Реконструкция и монтаж фильтров доочистки, НС фильтров, резервуаров фильтров. | Улучшение эффекта очистки и достижение стабильного показателя на сбросе в водоем (БПКполн. И взвеш. В-ва до 3 мг/л). |
| 4 | Объекты энергетического хозяйства (внутреннее и внешнее э/снабжения) на ОСК и КНС. | Выбор экономически выгодного технологического оборудования с минимальным потреблением э/энергии/ | энергосбережение |

Экономический эффект от проведения мероприятий по строительству, реконструкции канализационного хозяйства, в части проведения мероприятий по строительству ОСК позволит решить экологическую проблему (прекратить сброс неочищенных сточных вод), подключить новых абонентов; реконструкция старых типовых очистных сооружений позволит снизить экологические платежи (уменьшить сброс загрязняющих веществ), стабилизировать работу биологических сооружений, подключить новых абонентов.

Проведение мероприятий по канализационным сетям позволит снизить количество аварий (разливов сточных вод) и эксплуатационные затраты на ремонт, подключить новых абонентов, улучшить санитарно-экологическую обстановку.

4.3. Определение финансовой потребности на реализацию мероприятий по развитию системы водоотведения (модернизация и новое строительство) на период с 2011г. до 2020г.

В таблице 4.5. представлен расчет финансовых потребностей на реализацию проекта по развитию системы водоотведения в разрезе мероприятий в ценах 2010 года.

В таблице 4.6. определены финансовые потребности  реализации  мероприятий по  развитию  системы  водоотведения  до  2020 года.

Источники финансирования должны быть определены в соответствии с ФЗ №210Ф3 на стадии разработки Инвестиционных программ и на стадии включения мероприятий Комплексной  программы в целевые республиканские и федеральные программы.

.

Таблица 4.5. Финансовые потребности реализации мероприятий по развитию системы водоотведения в разрезе мероприятий

| п/п | Наименование мероприятий по объектам. | Стоимость, тыс. руб. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Модернизация |
| 1. | Ремонт канализационных сетей 16,0км г.Агрыз | 21420 | 3060,0 | 3060,0 | 3060,0 | 3060,0 | 3060,0 | 3060,0 | 3060,0 |
| 2. | Ремонт канализационных сетей 0.7 км ул.Набережная село Красный Бор | 825,5 | 296,3 | 294,1 | 235,1 |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт канализационных сетей 1,2 км ул.Вокзальная село Терси | 612,25 | 122,45 | 122,45 | 122,45 | 122,45 | 122,45 |  |  |
| 4. | Профилактический ремонт песколовок БОС г.Агрыз | 12,7 | 12,7 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт блока емкостей БОС г.Агрыз | 256,0 | 80,0 | 90,0 | 86,0 |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт иловых и песковых карт БОС г.Агрыз | 67,0 | 23,0 | 24,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| 7. | Замена ручной решетки БОС г.Агрыз | 14,0 | 14,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Замена воздуходувки ТВ-80-1.4 БОС г.Агрыз | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |
| 9. | Замена технологических насосов БОС г.Агрыз | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Замена аэрационной системы и эрлифтов блока емкостей БОС г.Агрыз | 360,0 | 360,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт гребенчатых водосливов и лотков перетекания воды на блоке емкостей БОС г.Агрыз | 216,0 |  |  | 108,00 | 108,00 |  |  |  |
| 12. | Реконструкция КНС г.Агрыз | 8700,0 |  |  |  | 8700,00 |  |  |  |
|  | Всего модернизация | 32793,45 | 4028,45 | 3840,55 | 3631,55 | 11990,45 | 3182,45 | 3060,0 | 3060,0 |
| Новое строительство |
| 1. | Строительство БОС c. Кр.Бор | 15000,0 |  |  | 7000,0 | 8000,0 |  |  |  |
| 2. | Строительство канализационных сетей г.Агрыз | 15967,0 | 2281,0 | 2281,0 | 2281,0 | 2281,0 | 2281,0 | 2281,0 | 2281,0 |
| 3, | Строительство канализационного коллектора и КНС в нижней части г.Агрыз | 28000,0 |  |  |  | 14000,00 | 14000,00 |  |  |
| 4 | Строительство БОС в с.Терси | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  |  |
|  | Всего новое строительство | 73967,00 | 2281,00 | 2281,00 | 9281,00 | 39281,0 | 16281,00 | 2281,00 | 2281,00 |

Таблица 4.6. Финансовые потребности реализации мероприятий по развитию системы водоотведения

| № п/п | Мероприятие | Сумма финансирования- всего: | Затраты на проведение работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Водоотведение всего, в том числе | 106760,0 | 6309,0 | 6121,55 | 12912,55 | 51271,45 | 19463,45 | 5341,0 | 5341,0 |
| 1.1. | Модернизация | 32793,0 | 4028,0 | 3840,55 | 3631,55 | 11990,45 | 3182,45 | 3060,0 | 3060,0 |
| 1.2. | Новое строительство | 73967,00 | 2281,00 | 2281,00 | 9281,00 | 39281,0 | 16281,00 | 2281,00 | 2281,00 |

5. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

5.1. Анализ существующей системы утилизации (захоронения) и выявление проблем функционирования.

В Агрызском муниципальном районе  деятельность по  сбору, вывозу  и утилизации ТБО  производится следующими хозяйствующими субъектами:

- ООО «Агрызспецтранс» - в г.Агрызе;

- ООО «Наш дом» - с.Красный Бор;

- ООО «Теплосбыт» - с.Терси

Сбор, вывоз и утилизация отходов  в г.Агрызе производится ООО «Агрызспецтранс» согласно утвержденным графикам по маршрутам.

На сборе твердых бытовых отходов по городу  Агрыз задействовано  3 мусоровоза;

в с.Терси – 1 мусоровоз, в с.Красный Бор -1 трактор.

Ежегодно в городе Агрыз собирается и обезвреживается 22 000 куб.м. твердых бытовых отходов. Для обслуживания организаций установлено 100 контейнеров и 130 контейнеров для обслуживания населения. В сельской местности  установлено 26 контейнеров, дополнительно требуется 20 контейнеров. В настоящее время  в городе имеется 30  контейнерных площадок, дополнительно требуется 20 контейнерных площадок в городе и 10 по селу.  Необходимо вести обновление  контейнеров и  ремонт существующих контейнерных площадок.

В г. Агрызе  твердые бытовые отходы утилизируются на полигоне ТБО, в сельской местности-  на санкционированных свалках в с.Терси и с.Красный Бор.

В частном секторе организовано движение автотранспорта по улицам согласно графику. В городе 2 экологических поста по сбору вторичного сырья. На рынках г.Агрыз организованы пункты по приему, сортировке вторичных ресурсов. Проводится сбор макулатуры, авторезины, лома цветного и черного металла, который в последующем вывозится по договору на предприятия Удмуртии. К сожалению после организации работы по селективному сбору на экологических постах и пунктах вторичных ресурсов возникла проблема с которой столкнулся не только наш район, но и многие районы нашей Республики. Перерабатывающие предприятия не принимают макулатуру, стекло и другие виды вторичного сырья. Чтобы решить эту проблему необходимо оказать содействие  для централизованного заключения договоров с предприятиями, потребителями вторичного сырья.

Полигон ТБО г.Агрыз сдан в эксплуатацию в ноябре 2000 года. Полигон имеет ограждения и аншлаги, площадь 5,6 га, санитарно-защитная зона - 500 м. Первая рабочая карта в удовлетворительном состоянии. Для решения проблемы по санитарной очистке города  силами ООО «Агрызспецтранс» ведется  строительство второй очереди полигона.

Полигон принимает ТБО в одну смену – 8 часов.

На полигоне работает 1 бульдозер, который сгребает и уплотняет принятые ТБО на картах. Кроме того, на полигоне работают 3 сортировщика и 4 охранника – приемщика мусора.

Мусор складируется  в уплотненном виде до 2 метров высотой. Затем следует слой промежуточной изоляции, выполненный грунтом на высоту 0,25 м, так же в уплотненном состоянии.

Плотность укладки ТБО и степень их уплотнения контролируется с помощью репера.

5.2.Инженерно-технический анализ

При эксплуатации полигона разрабатывается регламент и режим работы полигона, инструкции по приему бытовых отходов, с учетом требований производственной санитарии для работающих на полигоне, обеспечивается контроль за составом поступающих отходов, ведется учет поступающих отходов, осуществляется контроль за распределением отходов в работающей части полигона, обеспечивается технологический цикл по изоляции отходов. Для полигона разработан специальный проект мониторинга предусматривающий: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв.

Полигон выполнен по проекту, имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту «Полигон ТБО в г. Агрызе, Республика Татарстан». В настоящее время ведется строительство  второй очереди полигона  ТБО.

Полигон располагается в 5 км от г.Агрыза,  юго-западнее от территории города, на площади 5,4 га.

Данное местоположение было выбрано в связи с тем, что территория имеет ровный, спокойный рельеф, коэффициент фильтрации грунтов в основании полигона близкий к нормативному.

Территория площадки с 2-х сторон ограничена лесным массивом .

Санитарно-защитная зона полигона (СЗЗ) составляет 500 м.

Площадь участка 5,4 га, коэффициент застройки 2,3 %.

Полигон состоит из 2 рабочих карт (для складирования ТБО), административно-бытового корпуса ,  оснащен подъездными путями и коммуникациями.

Главный въезд на территорию полигона запроектирован с западной  стороны от автодороги по автодороге  Агрыз-Красный Бор.

Основную площадь   занимает тело полигона складирования ТБО,.

Полигон огражден забором для предотвращения проникновения на его территорию посторонних лиц.

Разработан регламент и режим работы полигона, инструкции по приему отходов, с учетом требований производственной санитарии для работающих на полигоне, обеспечивается контроль за составом поступающих отходов, ведется ежедневный учет поступающих отходов.

Силами обслуживающего персонала полигона проводится осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их, обеспечивается тщательная уборка мусора.

Источником системы хозяйственно-питьевого водоснабжения полигона является эксплуатационная скважина. Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в выгреб

5.3. Потребители

ООО «Агрызспецтранс» обеспечивает размещение опасных отходов из жилищного фонда и организаций всех форм собственности, обеспечивает прием на полигон отходов промышленных предприятий города (V, IV и частично III класса опасности). Вывоз образующихся отходов осуществляется  на договорной основе. Помимо этого отходы принимаются от физических и юридических лиц, вывозимых собственными силами. На предприятии существует несколько видов договоров на вывоз и прием отходов.

С предприятиями  составлено  98  договоров на вывоз и утилизацию ТБО в объеме    1396куб.м. из них предприниматели 39 договора в объеме 582 куб.м.

В районе живет 36 363 из них 18970  человек в г.Агрыз и 17 393 в селе.

В городе Агрыз вывозом и утилизацией ТБО пользуется  16441 человек.

5.4.Экономический анализ

Таблица 5.1 - Обоснование обеспечения  прогнозируемого объема и качества услуг на 2010-2020 г.г. ООО «Агрызспецтранс»

| № п/п | Показатели | Ед.изм | Отчетный период 2009 год (факт) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | Тыс.куб.м. | 11,2 | 24 | 22,81 | 22,28 | 22,28 | 22,4 | 22,42 | 22,5 | 22,6 | 22,65 | 22,7 | 22,8 |
| 1.1 | Населению | Тыс.куб.м. | 8,85 | 18,6 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,9 | 17,9 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | Тыс.куб.м. | 0,68 | 1 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Прочим потребителям | Тыс.куб.м. | 1,67 | 4,4 | 3,42 | 2,89 | 2,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мощность полигона захоронения бытовых отходов | Тыс.куб.м. | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мощность объектов утилизации твердых бытовых отходов | Тыс.куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход электроэнергии | Тыс.кВт.ч/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки (без НДС) | Тыс.руб. | 733,26 | 1571,28 | 1692,27 | 2309,1 | 2309,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная себестоимость | Руб.за 1 куб.м. | 152,95 | 63,64 | 74,19 | 103,64 | 103,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Среднеотпускной тариф | Руб.за 1 куб.м. | 65,47 | 65,47 | 74,19 | 103,64 | 103,64 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.2. - Основные финансово -экономические показатели

по ООО "Агрызспецтранс"за 1 полугодие  2010 года

| Наименование показателей | ед.изм | Благоустрой- ство | Вывоз ТБО | Утилизация | хранение | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доход | т.р | 1927 | 1502 | 748 | 37,6 | 4214,6 |
| Себестоимость | т.р. | 2465,95 | 1709 | 724 | 0 | 4899,0 |
| Финансовый результат | т.р. | -538,95 | -207 | 24 | 37,6 | -684,35 |
| Расшифровка себестоимости | т.р. |  |  |  |  | 0 |
| Заработная плата | т.р. | 1196 | 939 | 278,5 |  | 2413,5 |
| Отчисления от з/пл | т.р. | 133,7 | 124,4 | 38,5 |  | 296,6 |
| ГСМ | т.р. | 145,4 | 304,9 | 66 |  | 516,3 |
| Аренда транспорта | т.р. | 22 | 42 |  |  | 64 |
| строительство контейнерных площадок | т.р. | 91,2 | 96,5 |  |  | 187,7 |
| материальные затраты | т.р. | 360,1 | 118 | 12,4 | 0 | 490,5 |
| запчасти на авто | т.р. | 278 | 110 |  |  | 388 |
| спец.одежда | т.р. | 12,1 |  | 7 |  | 19,1 |
| инвентарь | т.р. | 18,6 | 8 | 5,4 |  | 32 |
| Материалы | т.р. | 35,7 |  |  |  | 35,7 |
| Цветочная рассада | т.р. | 15,7 |  |  |  | 15,7 |
| Налоги (УСН.транспортный) | т.р. | 6,5 | 9,7 |  |  | 16,2 |
| Связь | т.р. | 5,2 | 3,6 | 3 |  | 11,8 |
| Общехозяйственные расходы | т.р. | 11,9 | 12,1 | 3 |  | 27 |
| Услуги ЕРЦ | т.р. |  | 16 | 4,5 |  | 20,5 |
| Ремонт | т.р. | 4,6 |  | 5,3 |  | 9,9 |
| Прочие |  | 50 | 12,5 | 1,3 |  | 63,8 |
| Диспетчерская служба |  |  | 17,1 |  |  | 17,1 |
| Лицензия |  |  |  | 11,8 |  | 11,8 |
| Отстрел собак | т.р. | 46,35 |  |  |  | 46,35 |
| Проведение земельных работ | т.р. |  |  | 299,7 |  | 299,7 |
| Раздача квитанций |  |  | 13,2 |  |  | 13,2 |
| Устройство щебеночной дороги | 393 |  |  |  | 393 |
| Вывезено (утилизир.) ТБО |  |  | 11,44 | 11,44 |  |  |
| Расчетный тариф |  |  | 149,39 | 63,29 |  |  |
| Утвержденный тариф |  |  | 123,8 | 65,5 |  | 189,3 |

    - 5.5. Выявление резервов и дефицита производственной мощности сооружений и оборудования по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов

5.5.1.  Выявление резервов и дефицита производственной мощности сооружений и оборудования по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов

Эксплуатация  Агрызского полигона ТБО  предусматривается в 2 очереди.

При достижении полигоном расчетной отметки 41 м полигон закрывается. Образованная насыпь закрывается последним изолирующим слоем, обеспечивается уклон 1:4. Срок эксплуатации полигона запроектирован на 21 год.

С введением в эксплуатацию мусоросортировочной линии срок эксплуатации полигона увеличится на 3-4 года.

В восточной части полигона существует возможность прирезки двух рабочих карт (при этом СЗЗ соблюдается), что позволит продлить срок эксплуатации еще на 2-3 лет. Таким образом, общий срок эксплуатации полигона может составить еще как минимум лет 5-6 лет.

Одна из основных проблем утилизации твердых бытовых отходов  в Агрызском муниципальном районе – отсутствие полигонов ТБО в сельских населенных пунктах, что приводит к  возникновению несанкционированных свалок. Необходимо строительство полигонов ТБО в крупных населенных пунктах Агрызского муниципального района  - с.Красный Бор и с.Терси.

Частный сектор еще не полностью охвачен контейнерным вывозом мусора. ТБО из частного сектора вывозится мусоровозами в рабочие дни по графику.

Для полного охвата контейнерным вывозом мусора дополнительно требуется приобретение контейнеров и обустройство  контейнерных площадок.

При напряженном графике работы мусоровозов, необходимо обновлять технику каждые три года. Последнее приобретение было в 2007 году. Срывается график вывоза мусора из-за частых поломок мусоровозов. На данный момент необходимо приобрести 1 новых мусоровоза в г.Агрызе и  в сельской местности 2 мусоровоза.

Необходимо запустить вторую очередь полигона ТБО. Первая очередь заполнена полностью и только за счет дополнительной обваловки увеличена продолжительность эксплуатации первой очереди.

5.5.2. Выявление резервов и дефицита производственной мощности сооружений и оборудования по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов

Эксплуатация полигона предусматривается в 2 очереди. При достижении полигоном расчетной отметки 41 м полигон закрывается. Образованная насыпь закрывается последним изолирующим слоем, обеспечивается уклон 1:4. Срок эксплуатации полигона запроектирован на 21 год..

С введением в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса срок эксплуатации полигона увеличится на 2-4 года.

В восточной части полигона существует возможность прирезки двух рабочих карт (при этом СЗЗ соблюдается), что позволит продлить срок эксплуатации еще на 4-5 лет. Таким образом, общий срок эксплуатации полигона может составить еще как минимум лет 6-8.

5.6. Модернизация системы утилизации (захоронения) ТБО

5.6.1. Основные направления модернизации системы утилизации твердых бытовых отходов, выработка вариантов технических решений, технико-экономическое

сравнение и выбор оптимального варианта.

Увеличение темпов накопления отходов связано с ростом благосостояния жителей города, изменением качественного состава бытовых отходов, практически с отсутствием вторичной переработки. Это обусловливает повышение требований к санитарному содержанию городских территорий и, в частности, к состоянию полигона.

Для соблюдения данных требований и получения эффективных результатов необходимо модернизировать систему утилизации отходов.

Основными направлениями модернизации являются:

- Ввод в эксплуатацию в г.Агрызе  мусоросортировочной  линии для сортировки и дальнейшей переработки твердых бытовых отходов,  крупногабаритного мусора (КГМ) и коммерческих отходов  .

2. Очистка свалочного фильтрата.

Очистка сточных вод полигона с помощью обратноосмотической системы решает в первую очередь важную экологическую проблему, а именно предотвращает дальнейшую нагрузку на природные ресурсы, такие как грунтовые или поверхностные воды. Кроме чисто экологических требований - снижения нагрузочного потенциала окружающей среды, необходимо принимать во внимание также важный экономический фактор. Очистка с помощью обратноосмотических систем сточных вод полигона и утилизация концентрата на теле самого полигона является приемлемым и недорогим оптимальным решением и это доказано специалистами, сравнившими этот способ очистки с другими альтернативными.

Мусоросортировочная линия начала функционировать в г.Агрызе.

Сущность технологического процесса заключается в следующем:

Масса твердых отходов производства и потребления поступает на площадку комплекса переработки.

После разгрузки мусоровозов, грузоподъемное устройство производит отбор крупногабаритных отходов, не подлежащих дальнейшей переработке и загружает их в накопительные бункеры с рассортировкой.

После отбора крупногабаритных отходов, твердые отходы (ТО) поступают в загрузочный конвейер с подачей на участок сортировки.

С помощью барабанного сепаратора происходит сепарирование мелких фракций ТО со сбором отсева, а также разборка твердых отходов по компонентам вторсырья.

Сортировочная кабина, через которую проходит конвейер, оборудована необходимым комплексом рабочих позиций сортировки ТО

Отсортированные по видам отходы, готовые для вторичной переработки (макулатура различных сортов, полиэтиленовые отходы, пластмассы, текстиль) прессуются в «блок-брикеты» размерами, удобными для транспортировки любым видом грузового автотранспорта.

Ввод в эксплуатацию МСЛ позволит в значительной степени снизить нагрузку на полигон захоронения отходов за счет извлечения в процессе сортировки отходов утилизируемых компонентов, как вторичных материальных ресурсов. Актуальность создания МСЛ связана с оздоровлением экологической обстановки прежде всего за счет снижения объемов захоронения отходов и обеспечения промышленного комплекса региона вторичным сырьем в результате внедрения в систему санитарной очистки мусоросортировочного комплекса. При сортировке из отходов будут извлекаться бумага, картон, пленка, пластиковые бутылки. Твердая пластмасса, текстиль, стекло, цветной и черный металл.

За счет снижения объемов захоронения отходов будет увеличен срок эксплуатации полигона.

5.6.2.  Затраты на проведение модернизации системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

5.6.3. Эффект от модернизации системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Очистка сточных вод полигона улучшает экологическую ситуацию, а именно предотвращает загрязнение грунтовых и поверхностных вод; освобождает рабочую карту, занятую на данный момент свалочным фильтратом.

5.6.4. Прогноз развития существующей системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов с учетом социально-экономических условий и динамики численности населения

Дальнейшее накопление отходов чревато серьезными негативными последствиями, как для населения, так и для окружающей среды. Поэтому вопрос по сокращению, размещению, хранению и захоронению, переработке отходов производства и потребления уделяется повышенное внимание. В настоящий момент ООО «Агрызспецтранс» является единственным в городе предприятием, занимающимся утилизацией и захоронением отходов. Утилизация и захоронение отходов происходит на полигоне ТБО. Полигон функционирует с 2000 г. Ежегодно на полигон завозится 5500 тонн  ТБО.  В сельской местности отсутствуют лицензированные полигоны ТБО, что приводит в появлению несанкционированных свалок.

За последние десятилетия стратегия в области управления отходами подвергается существенным изменениям. Главными причинами таких изменений явились увеличение загрязнения природной среды, его негативное влияние на здоровье населения, а также произошедшие изменения в экологической политике и законодательстве. Таким образом, политика в сфере управления отходами, главным образом, ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования, а  также  строительство новых  полигонов .

5.7.  Развитие системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов новых потребителей (новое строительство)

В связи с тем, что  из существующих 72 населенных пунктов, не все могут быть охвачены системой сбора, вывоза и утилизации  твердых бытовых отходов , необходимо запланировать  установку  бункеров объемом 8 м3   на территории сельских поселений и организовать вывоз бункеров  бункеровозами согласно графику с дальнейшей утилизацией и захоронением ТБО на полигонах.

5.7.1.  Определение возможности и целесообразности введения новых мощностей для покрытия дефицита утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Одна из основных проблем утилизации твердых бытовых отходов  в Агрызском муниципальном районе – отсутствие полигонов ТБО в сельских населенных пунктах, что приводит к  возникновению несанкционированных свалок . Необходимо строительство полигонов ТБО в крупных населенных пунктах Агрызского муниципального района  - с.Красный Бор и с.Терси.

Строительство полигона в с.Красный Бор

Требуется проектно-сметная документация на строительство полигона ТБО в н.п.Красный Бор . Запланированная мощность составляет 71,2  тыс.куб.м.

Население 1583 чел. *1,1 м3 /год =1741,3 м3 /год

Организации			        1821,3 м3//год

Всего					        3562,6  м3/год

Полигон рассчитан на 20 лет , т.е. проектная мощность  полигона должна быть 71,252 м3

Строительство полигона позволит исключить несанкционированное  размещение и захоронение  отходов, что улучшить санитарно-экологическую обстановку в районе.

Строительство полигона в с.Терси

Требуется проектно-сметная документация на строительство полигона ТБО в н.п.Терси . Запланированная мощность составляет 86,4  тыс.куб.м.

Население 1600чел. *1,1 м3 /год =1760 м3 /год

Организации			        2560 м3 //год

Всего					        4320  м3 /год

Полигон рассчитан на 20 лет , т.е. проектная мощность  полигона должна быть 86,4 тыс. м3	Строительство полигона позволит исключить несанкционированное  размещение и захоронение  отходов, что улучшить санитарно-экологическую обстановку в районе.

5.7.2.  Разработка плана технических мероприятий по строительству объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Технические мероприятия:

- Строительство 2-й очереди полигона ТБО в  г.Агрызе, монтаж  железобетонного ограждения, устройство автодороги на полигон.

- Создание мусоросортировочной линии для сортировки  твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора (КГМ) и коммерческих отходов.

- строительство полигона ТБО в н.п. Терси и Красный Бор.

- устройство контейнерных площадок и контейнеров для  более полного охвата  населения, проживающего в частном секторе и сельской местности.

5.7.3. Затраты на новое строительство объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Финансовая потребность на строительство:

- 2 очередь полигона ТБО в г.Агрызе  составляет  5,5 млн.руб.,

- асфальтирование подъездной дороги к полигону ТБО  составляет 2,0 млн.руб.

- проектирование и строительство полигона ТБО в с.Терси – 15 млн.руб

- проектирование и строительство полигона ТБО в с.Красный Бор -  15 млн.руб.

5.8 Определение финансовой потребности по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов (модернизация и новое строительство) на период с 2011 г. до 2020 г.

Программные мероприятия и финансирование по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов коммунальной инфраструктуры района представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Мероприятия  и финансовые потребности для выполнения мероприятий

| № пп | Наименование мероприятий | Ст-ть млн.руб. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Ст-ть | Кол-во | Ст-ть | Кол-во | Ст-ть | Кол-во | Ст-ть | Кол-во | Ст-ть | Кол-во | Ст-ть | Кол-во | Ст-ть | Кол-во | Ст-ть | Кол-во | Ст-ть | Кол-во | Ст-ть |
| 1 | Приобретение мусоровозов | 6,0 | 1 | 2,0 | - | - | 1 | 2,0 | - | - | 1 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Приобретение бункеровозов | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2,0 | 1 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение контейнеров | 1,92 | 100 | 0,32 | 100 | 0,32 | 50 | 0,16 | 50 | 0,16 | 50 | 0,16 | 50 | 0,16 | 50 | 0,16 | 50 | 0,16 | 50 | 0,16 | 50 | 0,16 |
| 4 | Приобретение бункеров 8м3 | 0,56 |  |  |  |  | - | - | 10 | 0,28 | 10 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Проектирование и строительство второй очереди полигона ТБО | 5,5 | - | 1,0 | - | 2,5 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Устройство железобетонного ограждения | 2,0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Асфальтирование подъездной дороги к полигону ТБО | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Проектирование и строительство полигона ТБО в с.Красный Бор | 15 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проектирование и строительство полигона ТБО в с.Терси | 15 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 51,98 |  | 16,32 |  | 13,82 |  | 14,16 |  | 2,44 |  | 4,44 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |

Раздел 6. Модернизация многоквартирных домов

Многоквартирный жилищный фонд Агрызского муниципального района составляет 228 домов, общей площадью -  240,5 тыс. кв. м., из них с центральным отоплением – 152 дома, с индивидуальным отоплением – 76 единиц.

Потребность в капитальном ремонте

На 01.01.2011 г. недоремонт многоквартирного жилого фонда составляет 55 домов, общей площадью 63 тыс.кв.м, 1380 квартир на общую сумму 103 млн. рублей.

Для ликвидации недоремонта необходимо заменить сети теплоснабжения в количестве 18 тыс. погонных метра на сумму 19,5 млн. рублей, сети горячего водоснабжения - 3,6 тыс. погонных метра на сумму 2,5 млн. рублей, сети холодного водоснабжения - 6,2 тыс. погонных метра на сумму 5,5 млн. рублей, канализационные сети – 4,3 тыс. погонных метра на сумму 5,4 млн. рублей, электрические сети – 40,0 тыс. погонных метров на сумму 8,5 млн. рублей, ремонт подвальных помещений 3,2 тыс.кв.метра на сумму 1,7 млн. рублей, ремонт кровли 21 тыс.кв.метра на сумму 24 млн. рублей, ремонт фасада – 49 тыс.кв.метров на сумму 35 млн. рублей. Подробнее программа недоремонта представлена в приложении 2.

В 2011-ом и последующих годах программа капитального ремонта будет продолжена на основе следующих принципов:

- проведение исключительно комплексного капитального ремонта всех домов, включенных в Программу;

- обеспечение соответствия отремонтированных жилых зданий нормативному уровню энергоэффективности, а также нормам адаптации для инвалидов и других граждан с ограничением жизнедеятельности;

- повышение уровня информированности жителей о реализации мероприятий Программы, а также стимулирование их к участию в контроле за производством и приемкой работ, с поэтапной передачей собственникам помещений в многоквартирных домах функций организации работ;

- осуществление передачи отремонтированных жилых домов в управление объединений собственников жилья;

- обеспечение координации производимого комплексного капитального ремонта домов в рамках Программы с проводимыми мероприятиями по комплексной реконструкции территорий сложившейся застройки;

- проведение поддерживающего ремонта многоквартирных домов до включения их в соответствующие программы сноса, реконструкции и капитального ремонта.

Анализ обеспеченности многоквартирных домов приборами учета

В целях реализации программы оснащения жилых домов узлами учета коммунальных ресурсов в 2009 году были установлены узлы учета тепловой энергии и холодного водоснабжения по программе капитального ремонта на 20 жилых домах, а также подписаны договора лизинга на 46 жилых домов на общую сумму 9,8 млн. рублей. В 2010 году составлены договоры лизинга с ОАО «Таткоммунпромкомплект» еще на 57 жилых домов. На 01.01.2011 г. все многоквартирные дома района будут оснащены приборами учета и поставлены на коммерческий учет.

Мероприятия по повышению энергоэффективности

и необходимые затраты на их реализацию

Таблица 6.1. – мероприятия по повышению энергоэффективности

| Виды работ | Сумма (млн.руб.) |
| --- | --- |
| Ремонт и замена окон | 2,2 |
| Ремонт цоколей | 14,0 |
| Ремонт подъездов | 11,2 |
| Ремонт дымоходов | 0,9 |
| Ремонт отмостков | 2,8 |
| Установка фотодиодных светильников | 0,45 |
| Утепление дверей и окон | 1,60 |
| Утепление фасадов | 4,75 |
| Утепление чердаков | 2,16 |
| Перевод мягких кровель на двускатные | 4,3 |
| ИТОГО: | 44,36 |

Перед государством стоит задача в течение некоторого переходного периода помочь собственникам жилья привести многоквартирные дома в состояние, соответствующее современным требованиям, в том числе с точки зрения экономного потребления ресурсов, путем консолидации их собственных финансовых средств и средств бюджетов разного уровня, а также передачи всех прав заказа и контроля над исполнением капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирных домах. В перспективе с государственной поддержкой должна быть сформирована система, при которой собственники жилья будут самостоятельно решать проблемы содержания, ремонта, модернизации и реконструкции принадлежащего им имущества.

Предполагается увеличить удельный вес выполнения комплексного капитального ремонта в городе и населенных пунктах, имеющих относительно старый жилищный фонд, до 20-30% в общем объеме капитального ремонта жилищного фонда.

Применение долговечных строительных материалов и элементов инженерных систем (полимерные трубы и др.), использование современных технологий при производстве капитального ремонта позволят на момент завершения программы не только довести до нормативного уровня, но и увеличить срок эксплуатации жилых домов и межремонтный срок жилых зданий от 30 до 50 лет, снизив при этом эксплуатационные затраты до 70%, а также минимизировать аварийность жилищного фонда.

Плоские крыши жилых домов до 5 этажей, особенно с невентилируемыми чердачными помещениями, планируется реконструировать на скатные крыши. При этом срок службы кровель увеличивается с 7-10 до 30 и более лет.

В период выполнения Программы предполагается произвести замену 2,0 тыс.кв.м кровельного покрытия по современным технологиям. Например, замена существующих мягких кровель (срок службы 10 лет) на кровли из полимерных материалов (срок службы 18-20 лет) или плоских крыш на скатные (срок службы 30 и более лет) позволит продлить срок службы кровель в два раза.

Использование таких современных технологий, как утепление наружных стен жилых домов на основе передовых изоляционных и ограждающих материалов, позволит продлить срок службы зданий на 30 и более лет.

В период реализации Программы предполагается произвести замену более 30 тыс.пог.м внутридомовых инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, отопления. Только за счет применения полимерных и металлополимерных труб межремонтный срок увеличивается втрое.

Направление в соответствии с настоящей Программой на реконструкцию и модернизацию жилых домов  103 млн.руб. позволит модернизировать около 55 жилых домов.

Модернизация жилых домов при проведении работ по капитальному ремонту позволит улучшить технические параметры конструктивных элементов зданий. Кроме этого, проведение капитального ремонта жилищного фонда является одним из основных требований граждан по повышению качества предоставляемых услуг.

Раздел 7. Анализ доступности жилищно-коммунальных услуг

Социальные проблемы, возникающие в сфере жилищно-коммунальных услуг, связаны с ценовой доступностью этих благ, хотя и не исчерпываются ею. Главным императивом реформирования является обеспечения безубыточности отрасли за счет постепенного повышения тарифов на ЖКУ. Между тем, значительное повышение расходов на жилищные и коммунальные услуги как частные блага вступает в противоречие с принципом ценовой доступности этих услуг как социально значимых благ.

Российское законодательство определяет доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса как «возможность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей». Критерием доступности жилищно-коммунальных услуг для населения можно считать предельный уровень собственных расходов граждан на оплату коммунальных услуг. Данная величина может быть определена в соответствии с четвертым федеральным стандартом предоставления жилищно-коммунальных услуг, равным 22% от уровня доходов населения. Однако, эмпирические исследования указывают на завышенное значение данного показателя. Следует отметить, что существующий критерий доступности для населения жилищно-коммунальных услуг определяется исходя из среднедушевых доходов. При этом не учитывается дифференциация населения по денежным доходам, значительная для экономики России. Так, коэффициенты доходов (отношение среднего дохода 10% самого богатого населения к среднему доходу 10% самого бедного) по оценкам специалистов составляют до 40 раз. При этом в целом численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума составляет 24-25%.

Динамика критериев экономической доступности жилищно-коммунальных услуг Агрызского муниципального района представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1 –критерии доступности жилищно-коммунальных услуг

| № п/п | Наименование | Динамика по годам |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| 1 | Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи,% | 9,70 | 9,80 | 11,30 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума,% | 20,00 | 5,40 | 2,30 |
| 3 | Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги,% | 94,20 | 97,30 | 97,50 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в общей численности населения,% | 4,00 | 4,40 | 4,00 |

Оценивая показатели критерия доступности можно сказать, что доступность для потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса Агрызского муниципального района находится на втором из четырех (допустимом) уровне. Денежные доходы населения растут незначительно, тогда как рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги 2010 г. к 2009 г. составил в среднем по району 111-114%. Наблюдается рост уровня собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Анализ реализации социальной политики показывает, что с 2003 г. действует система оплаты жилищно-коммунальных услуг, включающая компенсации малоимущим и наиболее уязвимым слоям населения в виде предоставления адресных жилищно-коммунальных субсидий.

В районе на 2011 г. установлены следующие стандарты, действующие при оплате жилищно-коммунальных услуг:

- предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по Агрызскому району  Республики Татарстан 60,4 рублей;

- стоимости капитального ремонта жилищного фонда на 1 кв. м общей площади жилья в размере 5,0 руб. в месяц;

- уровня платежей граждан за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги в среднем по району  (в размере 97%)

- максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг (по социальным нормам) в совокупном семейном доходе в размере 22%;

- социальной нормы площади жилья, определенной федеральным законодательством в размере 33 кв. м одиноко проживающим гражданам, 42 кв. м - семье из двух человек, 18 кв. м - на каждого в семье из трех и более человек.

Для осуществления адресной социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг в районе создан банк данных населения, организован информационный обмен с органами социальной защиты. Оплата жилищно-коммунальных услуг населением производится по единому платежному документу, в котором отражаются суммы предоставляемой гражданину социальной помощи в виде льгот и субсидий. Величина компенсационных выплат определяется органами социальной защиты в установленном порядке, с учетом полноты предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Предоставление мер социальной поддержки населению

Всего по итогам 5 месяцев 2010 года в районе через органы социальной защиты социальную поддержку получают 15,04 тыс. человек (по РТ – 1357,31 тыс. человек). На социальные выплаты было направлено 36,8 млн. рублей, что составило 0,73% от общей суммы финансирования социальных выплат по республике в целом (по РТ – 5038,6 млн. рублей).

На сегодняшний день субсидии-льготы на оплату ЖКУ получают 2879 «федеральных» и 3928 «республиканских» льготников. С начала 2010 года на эти цели было направлено более 12,2 млн. рублей.

В июле 2010 года средний размер субсидии-льготы у «федеральных» льготников составил 278,2 рубля, у «региональных» льготников – 196,92 рубля.

Семьям с детьми предоставляются следующие меры социальной поддержки:

- субсидия на проезд в размере 182 рублей назначена 90 детям – сиротам;

- субсидия-льгота на оплату ЖКУ предоставлена 1194 многодетным семьям;

- ежемесячные денежные выплаты на проезд и лекарства направлены 843 детям из многодетных семей;

- ежемесячное пособие на детей в возрасте до 16 (18) лет получили 1655 семей с доходом ниже прожиточного минимума;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначено 226 неработающим гражданам и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, в связи с прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частных нотариусов и утраты статуса адвоката;

- ежемесячное пособие выплачивается 5 детям военнослужащих, призванных на срочную службу.

Выводы

1. уровень ценовой доступности стандартного набора ЖКУ составляет не более 10-15% общего дохода домохозяйства;

2. для большинства населения расходы на оплату ЖКУ являются слишком высокими, т.е. в социальной поддержке при оплате ЖКУ нуждается большинство граждан;

3. существующая система социальной поддержки при оплате ЖКУ – жилищные льготы и субсидии - соответствует потребностям отдельных групп домохозяйств с расходами на оплату ЖКУ более 30% дохода, и не соответствует потребностям других групп с пограничным уровнем расходов на ЖКУ или не имеющих право на субсидии по другим причинам;

4. рост расходов домохозяйств на оплату ЖКУ является причиной обострения социальной напряженности в обществе, провоцирует граждан на участие в протестных мероприятиях;

5. низкий уровень информированности о возможностях и формах общественного участия в формировании социальной политики в сфере ЖКК является основным препятствием формирования активной позиции гражданина-потребителя ЖКУ;

6. ряд социальных проблем в сфере жизнеобеспечения могут быть решены непосредственно самими жителями многоквартирных домов за счет самоорганизации в ТСЖ и поиска новых источников финансирования, связанных с

применением ресурсосберегающих технологий и повышения капитализации имущества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Агрызского муниципального района

В данном разделе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Агрызского муниципального района.

Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Агрызского мауниципального района в ценах 2010 года представлен в таблице 1.

Таблица 1. Основные направления программных мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Сумма финансирования- всего: |  |  | Затраты на проведение работ, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Жилищное хозяйство | 248860 | 41300 | 38800 | 38800 | 38800 | 39160 | 10000 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 152500 | 32500 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Текущий ремонт | 96360 | 8800,0 | 8800,0 | 8800,0 | 8800,0 | 9160,0 | 10000 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 |
| 2. | Теплоснабжение всего, в т. ч. | 66840,0 | 15240,0 | 16500,0 | 11700,0 | 14700,0 | 8700,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения | 16800,0 | 4000,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятия по строительству и модернизации сетей | 50040,0 | 11240,0 | 13300,0 | 8500,0 | 11500,0 | 5500,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Водоснабжение всего, в том числе | 92872 | 21515 | 14994 | 13745 | 13828 | 11550 | 9190 | 8050 |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация | 45652 | 7865 | 7664 | 7645 | 7328 | 5050 | 5050 | 5050 |  |  |  |
| 3.2. | Новое строительство | 47220 | 13650 | 7330 | 6100 | 6500 | 6500 | 4140 | 3000 |  |  |  |
| 4. | Водоотведение всего, в том числе | 91760,0 | 6309,0 | 6121,55 | 12912,55 | 36271,45 | 19463,45 | 5341,0 | 5341,0 |  |  |  |
| 4.1. | Модернизация | 32793,0 | 4028,0 | 3840,55 | 3631,55 | 11990,45 | 3182,45 | 3060,0 | 3060,0 |  |  |  |
| 4.2. | Новое строительство | 58967,00 | 2281,00 | 2281,00 | 9281,00 | 24281,0 | 16281,00 | 2281,00 | 2281,00 |  |  |  |
| 5. | Утилизация ТБО | 51980,0 | 16320,0 | 13820,0 | 14160,0 | 2440,0 | 4440,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
|  | Итого по программе | 552312 | 100684 | 90235,55 | 91317,55 | 106039,45 | 83313,45 | 14691 | 13551 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |

2. Мониторинг Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Агрызского муниципального района

Комплексное управление программой будет осуществляться путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.